| Phần A. THÔNG TIN TÓM TẮT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ KHL |  |  |  | ... |  |  |  |  | Chi nhánh |  |  |  | ... |  |  |  |
| Cấp phê duyệt cuối cùng |  |  |  | Tổng Giám đốc Agribank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khách hàng | Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mã KH |  | .... |  |  |  |
| Địa chỉ | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lĩnh vực kinh doanh chính | - Xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình công nghiệp, thủy lợi, đường ống cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng; - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; sản xuất và kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt, nước công nghiệp); sản xuất và kinh doanh thiết bị điện tử; - Khai thác và sản xuất các loại đá xây dựng; Khai thác cát, sỏi, đất sét và cao lanh; - Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch, biệt thự kinh doanh du lịch, làng du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, bãi cắm trại du lịch. - Cho thuê nhà ở, đất ở; Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; Mua bán nhà; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hình thức sở hữu |  | TNHH |  |  | - Mã cổ phiếu |  |  |  |  | ... OTC HASTC HOSE |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tài sản đến 30/6/2016 |  | ... tỷ đồng |  |  | - Báo cáo tài chính |  |  |  |  | Đã kiểm toán năm 2014, 2015 Chưa kiểm toán Qu‎ý II/2016 |  |  |  |  |  |  |
| Vốn Chủ sở hữu |  | ... tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đang quan hệ tín dụng tại 02 TCTD |  | 1. Agribank CN ... 2. Vietinbank CN .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KQ phân loại nợ Quý III/2016 |  | Nhóm 1 |  |  |  |  | - Mức TL DPRR cụ thể |  |  |  |  |  |  | 0 tỷ VND |  |  |
| Xếp hạng tín dụng quý III/2016 |  | Theo Agribank |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Theo Tổ chức bên ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Theo CIC - NHNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Khác (ghi rõ tên) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HMTD đã được duyệt: |  | 73,5 tỷ đồng. | Ngày 18/11/2016 |  |  | bởi |  | Tổng Giám đốc Agribank theo Thông báo số .../NHNo-KHDN |  |  |  |  |  |  | Hết hạn ngày: 18/11/2017 |  |
| Tên dự án; Đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ...............giai đoạn 2 – Công suất 60.000m3/ngày đêm. Địa điểm đẩu tư; Xã ................ Sản phẩm của dự án; Nước sạch. Tổng mức đầu tư (không gồm thuế VAT); 425.836 triệu đồng, trong đó:. - Vốn tự có tham gia; 130.836 triệu đồng chiếm tỷ lệ 30%. - Vốn vay Agribank dự kiến; 295.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 70%. Nguồn trả nợ; Từ khấu hao cơ bản, doanh thu dự án và nguồn thu nhập hợp pháp khác của Công ty. Chính sách tín dụng hiện hành; Phù hợp. Hồ sơ thủ tục; Đầy đủ hợp lệ. Dự án khả thi, hiệu quả; Hiệu quả. NPV; 103.242 triệu đồng. IRR; 11,93%. KẾT QUẢ TÁI THẨM ĐỊNH |
| - Phù hợp với Quy định tín dụng của NHNN |  |  |  |  |  |  |  | Phù hợp |  |  |  | Không phù hợp |  |  |  |
| - Phù hợp với Chính sách tín dụng của Agribank |  |  |  |  |  |  |  | Phù hợp |  |  |  | Không phù hợp |  |  |  |
| - Hồ sơ đề xuất của Chi nhánh |  |  |  |  |  |  |  | Đầy đủ, hợp lệ |  |  |  | Chưa đầy đủ, hợp lệ |  |  |  |
| - Dự án đầu tư của khách hàng |  |  |  |  |  |  |  | Có khả thi |  |  |  | Không khả thi |  |  |  |

Đề xuất của Ban Khách hàng Lớn:

Đồng ý đề xuất dự án đầu tư

- Trị giá: 295.000 triệu đồng

- Thời hạn cho vay: 15 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên

- Thời gian ân hạn: 02 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên

với nội dung và các điều kiện chi tiết nêu tại Phần B và C của Báo cáo này.

Phần B. KẾT QUẢ TÁI THẨM ĐỊNH

Căn cứ:

Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 của Hội đồng thành viên Agribank về việc ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank và Quyết định số 854/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 31/10/2014 của HĐTV Agribank v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66;

Quyết định số 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên Agribank về việc ban hành Quy định phân cấp quyết định cấp tín dụng trong hệ thống Agribank; Quyết định số 853/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 31/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp quyết định cấp tín dụng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 của Hội đồng thành viên Agribank; Quyết định số 827/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 02/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp quyết định cấp tín dụng trong hệ thống Agribank;

Thông báo số 371/NHNo-KHDN ngày 20/01/2016 của Tổng giám đốc Agribank về thẩm quyền quyết định cấp tín dụng năm 2016;

Quyết định số 32/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam về một số chính sách tín dụng

Quyết định số 766/QĐ-NHNo-KHDN ngày 01/8/2014 của Tổng giám đốc Agribank về quy trình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trong hệ thống Agribank;

Tờ trình số 5347/NHNo-KHDN ngày 21/10/2016 của Agribank Chi nhánh ...............về việc đề nghị phê duyệt cho vay vượt thẩm quyền quyết định cấp tín dụng, kèm bộ hồ sơ vay vốn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ............... (hồ sơ bổ sung cuối cùng ngày 09/12/2016);

Ban Khách hàng Lớn báo cáo Tổng giám đốc kết quả tái thẩm định hạn mức tín dụng đối với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ...... như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG:

1. Tên khách hàng:

- Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD ..........

- Mã khách hàng: ..............

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số .... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ... chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 04/3/1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/5/2016.

- Địa chỉ trụ  sở chính: Số ..........

2. Loại hình tổ chức: Công ty TNHH

3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

- Xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình công nghiệp, thủy lợi, đường ống cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng;

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; sản xuất và kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt, nước công nghiệp); sản xuất và kinh doanh thiết bị điện tử;

- Khai thác và sản xuất các loại đá xây dựng; Khai thác cát, sỏi, đất sét và cao lanh;

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch, biệt thự kinh doanh du lịch, làng du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, bãi cắm trại du lịch.

- Cho thuê nhà ở, đất ở; Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; Mua bán nhà; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện pháp luật: Ông ........... – Giám đốc

CMTND số ..... do CA tỉnh ..... cấp ngày 28/02/2007

Hộ khẩu thường trú: Số .....

5. Kế toán trưởng:

- Kế toán trưởng: Bà ....

CMTND số ........ do CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày ....

Quyết định bổ nhiệm số ..../QĐHĐTV do Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD .... ký ngày 01/01/2014.

6. Danh sách cổ đông:

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Cổ đông | Địa chỉ | Giá trị vốn góp | Tỷ lệ | Chức danh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào .... | Số 35 Nguyễn Hữu Cảnh, ..... | 1.026.000 | 90% | Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc |
| 2 | Ngô ... | Số 2/1 Hải Đăng, ... | 114.000 | 10% | Thành viên |
|  |  |  | 1.140.000.000 | 100% |  |

7. Các đơn vị thành viên và người có liên quan:

- Công ty có chi nhánh trực thuộc là:

+ Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD .....

Địa chỉ: ....

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: đầy đủ (theo danh mục đính kèm báo cáo này).

Nhận xét: Tại thời điểm tái thẩm định, hồ sơ pháp lý của khách hàng đầy đủ, hợp lệ. Khách hàng có năng lực pháp luật dân sự; người đại diện theo pháp luật có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG

1. Căn cứ thẩm định:

- Báo cáo thẩm định ngày 14/10/2016 của Agribank chi nhánh ...

- Báo cáo tái thẩm định ngày 17/10/2016 của Agribank chi nhánh ...

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, 31/12/2015 (được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ...);

- Báo cáo tài chính đến 30/6/2016 (chưa được kiểm toán);

- Các tài liệu khác được nêu chi tiết tại phần D – Tài liệu đính kèm

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Tài sản | 31/12/ 2014 | 31/12/ 2015 | 30/6/ 2016 | So sánh 3 với 2 |  | So sánh 4 với 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (+,-) | Tỷ lệ | (+,-) | Tỷ lệ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 254.121 | 266.408 | 207.481 | 12.287 | 4,8% | -58.927 | -22,1% |
| I. Tiền và tương đương tiền | 6.396 | 3.087 | 5.250 | -3.309 | -51,7% | 2.163 | 70,1% |
| II. Các khoản phải thu NH | 131.368 | 119.479 | 116.996 | -11.889 | -9,1% | -2.483 | -2,1% |
| 1. Phải thu ngắn hạn của KH | 100.029 | 92.473 | 72.080 | -7.556 | -7,6% | -20.393 | -22,1% |
| 2. Trả trước cho người bán | 15.359 | 12.686 | 30.596 | -2.673 | -17,4% | 17.910 | 141,2% |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 15.980 | 14.320 | 14.320 | -1.660 | -10,4% | 0 | 0,0% |
| IV. Hàng tồn kho | 116.095 | 143.347 | 85.234 | 27.252 | 23,5% | -58.113 | -40,5% |
| 1. Hàng tồn kho | 116.095 | 143.347 | 85.234 | 27.252 | 23,5% | -58.113 | -40,5% |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 262 | 495 | - | 233 | 88,9% | -495 | -100,0% |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1.041.279 | 1.021.726 | 1.029.203 | -19.553 | -1,9% | 7.476 | 0,7% |
| I. Tài sản cố định | 936.979 | 923.100 | 919.100 | -13.879 | -1,5% | -4.000 | -0,4% |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 368.962 | 377.083 | 373.083 | 8.121 | 2,2% | -4.000 | -1,1% |
| - Nguyên giá | 402.578 | 427.667 | 427.667 | 25.088 | 6,2% | 0 | 0,0% |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (33.616) | (50.584) | (54.584) | -16.968 | 50,5% | -4.000 | 7,9% |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 568.017 | 546.017 | 546.017 | -22.000 | -3,9% | 0 | 0,0% |
| - Nguyên giá | 568.017 | 546.017 | 546.017 | -22.000 | -3,9% | 0 | 0,0% |
| II. Tài sản dở dang dài hạn | 11.753 | 11.753 | 45.752 | 0 | 0,0% | 33.999 | 289,3% |
| 1. Chi phí XDCB dở dang | 11.753 | 11.753 | 45.752 | 0 | 0,0% | 33.999 | 289,3% |
| III. Đầu tư tài chính dài hạn | 11.350 | 18.508 | 11.350 | 7.158 | 63,1% | -7.158 | -38,7% |
| 1. Đầu tư vào công ty con | - | 7.158 | - | 7.158 | - | -7.158 | -100,0% |
| 2. ĐT vào công ty LD, LK | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| IV. Tài sản dài hạn khác | 81.197 | 68.365 | 53.001 | -12.832 | -15,8% | -15.364 | -22,5% |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 28.196 | 15.364 |  | -12.832 | -45,5% | -15.364 | -100,0% |
| 2. Tài sản dài hạn khác | 53.001 | 53.001 | 53.001 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Cộng tài sản | 1.295.400 | 1.288.134 | 1.236.683 | -7.266 | -0,6% | -51.451 | -4,0% |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 513.440 | 495.925 | 437.827 | -17.514 | -3,4% | -58.098 | -11,74% |
| I. Nợ ngắn hạn | 263.665 | 260.727 | 191.128 | -2.938 | -1,1% | -69.598 | -26,7% |
| 1. Vay và nợ thuê TC ngắn hạn | 64.881 | 65.232 | 58.640 | 351 | 0,5% | -6.592 | -10,1% |
| 2. Phải trả người bán ngắn hạn | 15.361 | 29.387 | 12.021 | 14.026 | 91,3% | -17.366 | -59,1% |
| 3. Người mua trả tiền trước | 28.070 | 35.822 | 38.754 | 7.752 | 27,6% | 2.931 | 8,2% |
| 4. Thuế và khoản PN NN | 75.370 | 74.170 | 68.570 | -1.199 | -1,6% | -5.600 | -7,6% |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 35.000 | 40.000 | - | 5.000 | 14,3% | -40.000 | -100,0% |
| 6. DT chưa thực hiện ngắn hạn | 18.485 | 13.144 | 13.144 | -5.341 | -28,9% | 0 | 0,0% |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác | 26.498 | 2.972 | - | -23.526 | -88,8% | -2.972 | -100,0% |
| II. Nợ dài hạn | 249.775 | 235.199 | 246.699 | -14.576 | -5,8% | 11.500 | 4,9% |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 52.569 | 52.569 | 73.569 | 0 | 0,0% | 21.000 | 39,9% |
| 2. Vay và nợ thuê TC dài hạn | 197.206 | 182.630 | 173.130 | -14.576 | -7,4% | -9.500 | -5,2% |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 781.960 | 792.209 | 798.856 | 10.249 | 0,01 | 6.647 | 0,8% |
| I. Vốn chủ sở hữu | 781.960 | 792.209 | 798.856 | 10.249 | 1,3% | 6.647 | 0,8% |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 781.960 | 781.960 | 781.960 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa PP | - | 10.249 | 16.896 | 10.249 | - | 6.647 | 64,9% |
| Cộng nguồn vốn | 1.295.400 | 1.288.134 | 1.236.683 | -7.265 | -0,6% | -51.451 | -4,0% |

2.1. Đánh giá về tài sản:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 là 1.288.134 triệu đồng, giảm 7.266 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2014. Tại thời điểm 30/6/2016 là 1.236.683 triệu đồng, giảm 51.451 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015, chủ yếu là do tài sản ngắn hạn giảm. Trong đó tài sản ngắn hạn là 207.481 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 16,8% tổng tài sản. Tài sản dài hạn là 1.029.203 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 83,2% tổng tài sản.

3.1.1. Tài sản ngắn hạn:

Thời điểm 31/12/2015, tài sản ngắn hạn là 266.408 triệu đồng, chiếm 20,7%/tổng tài sản, tăng 12.287 triệu đồng so với năm 2014, tương ứng với tỷ lệ tăng 4,8% so với thời điểm 31/12/2014. Thời điểm 30/6/2016 là 207.481 triệu đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản, giảm 58.927 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015. Cụ thể:

a) Tiền và các khoản tương đương tiền:

Tại thời điểm 31/12/2015 là 3.087 triệu đồng, giảm 3.309 triệu đồng so với 31/12/2014. Trong đó tiền mặt tại quỹ là 2.778 triệu đồng, tiền gửi Ngân hàng là 309 triệu đồng.

Thời điểm 30/6/2016 là 5.250 triệu đồng, tăng 2.163 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015. Đây là lượng tiền mặt tồn quỹ và số dư trên tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng để phục vụ công việc kinh doanh, thanh toán hàng ngày của Công ty.

b) Các khoản phải thu ngắn hạn:

Đến thời điểm 31/12/2015 các khoản phải thu ngắn hạn là 119.479 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 44,8% trên tài sản ngắn hạn, giảm 11.889 triệu đồng so với 31/12/2014.

Thời điểm 30/6/2016 là 116.996 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 56,4% trên tài sản ngắn hạn, giảm 2.483 triệu đồng so với đầu năm. Chi tiết khoản phải thu như sau:

- Phải thu ngắn hạn khách hàng: Tại thời điểm 31/12/2015 là 92.473 triệu đồng, giảm 7.556 triệu đồng so với 31/12/2014. Thời điểm 30/06/2016 phải thu khách hàng là 72.080 triệu đồng, giảm 20.393 triệu đồng so với đầu năm. Trong năm 2015 và đến 30/6/2016 Công ty đã tích cực thu hồi các khoản phải thu, không có nợ phải thu khó đòi. Phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng các khoản phải thu tập trung vào một số khách hàng lớn sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Khách hàng | 31/12/2015 | 30/6/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu nhà ở .... | 60.426 | 47.574 |
| 2 | ... - CT đường vành đai .... | 18.061 | 13.279 |
| 3 | Ban QLDA XD kết cấu .... | 3.981 | 3.981 |
| 4 | Mỏ đá ... | 2.139 | 3.465 |
| 5 | Cty CP Thi Công .. và Lắp Máy .... | 1.561 | 1.561 |
| 6 | Xưởng ống cống bê tông | 1.060 | 1.060 |
| 7 | Cty CP .... | 2.057 | 855 |
| 8 | Nhà máy nước .... | 3.137 | 286 |
| 9 | Cước Vận chuyển | 51 | 18 |
|  | Cộng | 92.473 | 72.080 |

Đánh giá các khoản phải thu:

+ Trong phải thu ngắn hạn của khách hàng, có khoản phải thu là 47.574 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 66%. Đây là khoản tiền các khách hàng mua quyền sử dụng đất tại khu đô thị ...., nhưng chưa thanh toán hết tiền, số tiền này khách hàng sẽ nộp khi nào nhận được GCN quyền sử dụng đất.

+ Đối với các khoản phải thu kinh doanh xây dựng: Chủ yếu tại 02 công trình Công ty đã thi công xong đó là công trình đường vành đai ... số tiền 13.279 triệu đồng và công trình .. số tiền 855 triệu đồng. Hai công trình này Công ty đã thi công hoàn thành, đang chờ nghiệm thu để thanh toán.

+ Khoản phải thu từ mỏ đá ... là 3.465 triệu đồng, đây là khoản phải thu từ việc bán đá xây dựng. Theo báo cáo của Chi nhánh, các khoản phải thu này hiện đang luân chuyển tốt, khả năng thu hồi đảm bảo và chưa phát sinh các khoản nợ khó đòi.

+ Đối với khoản phải thu về sản xuất kinh doanh nước, sản xuất vật liệu xây dựng, ống cống: (Ban QLDA XD kết cấu HT ... 3.981 triệu đồng; xưởng ống cống bê tông 1.060 triệu đồng; nhà máy nước ... 286 triệu đồng) là khoản nợ phát sinh ngắn hạn, Công ty hoàn toàn có khả năng thu hồi trong kỳ kinh doanh kế hoạch.

- Trả trước cho người bán: Tại thời điểm 31/12/2015 là 12.686 triệu đồng, giảm 2.673 triệu đồng so với 31/12/2014. Đến thời điểm 30/6/2016 là 30.596 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,2% các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 17.910 triệu đồng so với 31/12/2015. Đây là các khoản trả trước cho người bán để mua nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh. Việc ứng trước cho các nhà cung cấp nhằm bảo đảm nguyên liệu đầu vào ổn định phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty được diễn ra thường xuyên, liên tục. Chi tiết các khoản trả trước cho người bán đến thời điểm 30/6/2016 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Khách hàng | 31/12/2015 | 30/6/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty CP Điện Máy Hóa Chất ... | 0 | 5.740 |
| 2 | Công ty CP tư vấn đầu tư ... | 800 | 3.599 |
| 3 | Chi vật liệu đá xây dựng nhà máy | 0 | 3.418 |
| 4 | Công ty CP Tư Vấn Kỹ Thuật ... | 0 | 3.000 |
| 5 | Công ty TNHH xây dựng và TM ... | 2.491 | 2.491 |
| 6 | Công ty TNHH ... | 0 | 2.182 |
| 7 | Công ty CP ĐT XD TM ... | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Công ty CP DV TM Tổng Hợp ... | 675 | 1.075 |
| 9 | Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản ... | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Công ty TNHH .. | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Trần Thị ... | 879 | 879 |
| 12 | Công ty TNHH TM ... | 0 | 661 |
| 13 | Các khoản trả trước nhỏ lẻ | 3.841 | 3.552 |
|  | Cộng | 12.686 | 30.596 |

- Khoản phải thu ngắn hạn khác: Tại thời điểm 30/6/2016 là 14.320 triệu đồng. Đây là các khoản chi phí tạm ứng thanh toán chi phí trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh và các khoản tạm ứng tiền lương, thưởng… của cán bộ công nhân viên. Chi tiết như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Khách hàng | 30/6/2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà máy chíp | 3.000 |
| 2 | Văn phòng Hà Nội | 10.791 |
| 3 | Thai sản - ốm đau | 10 |
| 4 | BQLKCNTBGa - tiền đền bù | 100 |
| 5 | Ký quỹ BV môi trường | 75 |
| 6 | Tạm ứng | 3 |
| 7 | Ký quỹ ký cược | 341 |
|  | Cộng | 14.320 |

Trong các khoản phải thu ngắn hạn khác, trong đó có 2 khoản tạm ứng chiếm tỷ lệ lớn là chi phí tạm ứng lương cho công nhân nhà máy chíp số tiền 3.000 triệu đồng và chi tạm ứng chuyển đổi quyền sử dụng đất văn phòng tại Hà Nội (số ....thành phố Hà Nội, diện tích đất chuyển đổi 9.793 m2).

c) Hàng tồn kho:

Tại thời điểm 31/12/2015 là 143.347 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 53,8% tài sản ngắn hạn, tăng 27.252 triệu đồng, tốc độ tăng 23,5% so với 31/12/2014. Đến thời điểm 30/6/2016, hàng tồn kho là 85.234 triệu đồng, chiếm 41,1% tài sản ngắn hạn, giảm 58.113 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015. Hàng tồn kho giảm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình công ty thi công như: Công trình đường vành đai thành phố .... giảm 10.369 triệu đồng; công trình HTKT khu công nghiệp .... giảm 24.092 triệu đồng; mỏ đá ...............giảm 8.500 triệu đồng; đất khu nhà ở 51C giảm 5.588 triệu đồng. Chi tiết tồn kho đến 30/6/2016 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chủ đầu tư | 31/12/2015 | 30/06/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình HTKT khu CN Tây Bắc Ga .... | 56.113 | 32.022 |
| 2 | Công trình đường vành đai TP | 38.626 | 28.256 |
| 3 | Công trình nâng cấp đoạn cuối .... | 11.529 | 10.614 |
| 4 | Đất khu nhà ở 51C | 5.588 | 0 |
| 5 | Mỏ ... | 5.214 | 5.214 |
| 6 | Mỏ ... | 5.121 | 5.121 |
| 7 | Xưởng ống cống BTLT | 5.039 | 1.539 |
| 8 | Mỏ đá ... | 8.973 | 473 |
| 9 | Công trình mở rộng Quốc Lộ 1 A | 1.588 | 1.589 |
| 10 | Chi phí khác | 5.556 | 406 |
|  | Cộng | 143.347 | 85.234 |

- Hàng tồn kho của  công ty chủ yếu là chi phí SXKD dở dang các công trình xây dựng. Theo báo cáo của Chi nhánh Công ty không có hàng tồn kho khó bán:

+ Công trình thi công đường vành đai thành phố ...............đã hoàn thành các hạng mục thi công và đang chờ nghiệm thu, thanh toán số tiền 28.256 triệu đồng;

+ Công trình nâng cấp quốc lộ 51B số tiền 10.614 triệu đồng, công trình mở rộng quốc lộ 1A số tiền 1.589 triệu đồng hiện chưa nghiệm thu thanh toán.

+ Công trình KCN Tây Bắc Ga hiện nay đang tiếp tục thi công. Giá trị dở dang đến 30/6/2016 là 32.022 triệu đồng.

+ Chi phí sản xuất dở dang tại mỏ đá ........, Chuột Trù, Tùng Lâm số tiền 10.808 triệu đồng; chi phí sản xuất dở dang này chủ yếu là đá nguyên khai đang chế biến thành đá thành phẩm và đá nguyên liệu để cung cấp cho các công trình đã ký hợp đồng.

3.1.2 Tài sản dài hạn:

Tại thời điểm 31/12/2015, tài sản dài hạn là 1.021.726 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 79,3%/tổng tài sản, giảm 19.553 triệu đồng so với 31/12/2014. Thời điểm 30/6/2016 là 1.029.203 triệu đồng, chiểm tỷ trọng 83,2%/tổng tài sản, tăng 7.476 triệu đồng so với đầu năm.

a) Tài sản cố định:

Tại thời điểm 31/12/2015 là 923.100 triệu đồng, giảm 13.879 triệu đồng so với 31/12/2014. Đến thời điểm 30/6/2016 tài sản cố định là 919.100 triệu đồng, giảm 4.000 triệu đồng so với 31/12/2015. Chi tiết tài sản cố định qua các năm như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Tên tài sản | Năm 2014 | Năm 2015 | Tăng/giảm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. TCĐ hữu hình | 368.962 | 377.083 | 8.121 |
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 164.980 | 161.462 | -3.518 |
| - Máy móc, thiết bị | 191.947 | 206.131 | 14.184 |
| - Phương tiện VT | 7.999 | 5.870 | -2.129 |
| - Thiết bị quản lý | 4.036 | 3.620 | -416 |
| 2. TSCĐ vô hình | 568.017 | 546.017 | -22.000 |
| - Quyền sử dụng đất | 568.017 | 546.017 | -22.000 |
| Tổng cộng | 936.979 | 923.100 | -13.879 |

- Tài sản cố định hữu hình đến 31/12/2015 là 377.083 triệu đồng, tăng 8.121 triệu đồng so với 31/12/2014 và chiếm tỷ trọng 36,9% tổng tài sản dài hạn. Tài sản cố định tăng là do tăng nguyên giá máy móc thiết bị 25.088 triệu đồng (đây là số tiền vốn hóa chi phí lãi vay của dự án nhà máy nước và mua sắm 1 số máy móc thiết bị), đồng thời giảm do khấu hao trong năm là 16.967 triệu đồng. Đến 30/6/2016 giá trị tài sản cố định hữu hình là 373.083 triệu đồng, giảm 4.000 triệu đồng do khấu hao tài sản định kỳ.

- Tài sản cố định vô hình thời điểm 31/2/2015 là 546.017 triệu đồng, giảm 22.000 triệu đồng so với 31/12014 và chiếm tỷ trọng 53,4% tổng tài sản dài hạn. Đây là giá trị các quyền sử dụng đất tại khu đô thị..............và khu đất ở ven đường 51C thành phốGiá trị của tài sản cố định vô hình đánh giá dựa trên sự thống nhất của thành viên góp vốn. Năm 2015 tài sản vô hình giảm do Công ty đã tách chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đô thị o khách hàng. Đến 30/6/2016 tài sản cố định vô hình không thay đổi so với thời điểm 31/12/2015.

b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Đến 30/6/2016 là 45.752 triệu đồng, tăng 33.999 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015, do trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện thi công giai đoạn 2 Dự án nhà máy nước sạch...Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 nhà máy nước sạch .. 425.836 triệu đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm:

+ Nhà máy nước ... giai đoạn 2: 33.999 triệu đồng

+ Khu du lịch ....: 11.753 triệu đồng (Dự án đã dừng thực hiện từ năm 2015).

c) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Đến 30/6/2016 các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 11.350 triệu đồng, giảm 7.158 triệu đồng so với  31/12/2015. Đây là khoản Công ty đầu tư liên doanh liên kết tại Công ty ....số tiền 4.500 triệu đồng, Công ty CP BOT . ...............số tiền 6.850 triệu đồng. Dự kiến Công ty sẽ thu hồi các khoản đầu tư này trong năm kế hoạch.

d) Tài sản dài hạn khác:

- Tài sản dài hạn khác đến 31/12/2015 là 68.365 triệu đồng, giảm 12.832 triệu đồng so với 31/12/2014. Đến thời điểm 30/06/2016 là 53.001 triệu đồng, giảm 15.364 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015 do:

+ Trong kỳ công ty đã kết chuyển chi phí trả trước dài hạn (chi phí lãi vay 02 dự án dài hạn nhà máy Chíp và nhà máy Nước do công ty đang vay vốn tại Agribank ...) thành giá trị tài sản cố định.

+ Tài sản dài hạn khác là 53.001 triệu đồng, đây là khoản đầu tư mua lại . cổ phần Công ty CP cơ giới xây dựng và đã bổ sung có giấy phép kinh doanh số 058467 thay đổi lần 5 ngày 30/5/2008 do ông .... là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

3.2. Đánh giá về nguồn vốn

Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015 là 1.288.134 triệu đồng, giảm 7.266 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2014. Tại thời điểm 30/6/206 là 1.236.683 triệu đồng, giảm 51.451 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015. Trong đó nợ phải trả là 437.827 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 35,4% tổng nguồn, nguồn vốn chủ sở hữu là 798.856 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 64,6% tổng nguồn.

3.2.1. Nợ phải trả

a) Nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2015 là 260.727 triệu đồng, giảm 2.938 triệu đồng so với đầu năm. Thời điểm 30/6/2016 là 191.128 triệu đồng, giảm 69.598 triệu đồng so với 31/12/2015. Trong đó, giảm chủ yếu ở các khoản mục phải trả người bán ngắn hạn là 17.366 triệu đồng, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 40.000 triệu đồng, thuế và các khoản nộp Nhà nước giảm 5.600 triệu đồng, phải trả ngắn hạn khác giảm 2.972 triệu đồng, vay nợ ngắn hạn giảm 6.592 triệu đồng. Chi tiết nợ ngắn hạn như sau:

- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn:

Tại thời điểm 31/12/2015 là 65.232 triệu đồng, tăng 351 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2014. Thời điểm 30/6/2016 là 58.640 triệu đồng, giảm 6.592 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015. Đây là khoản doanh nghiệp vay tại các tổ chức tín dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên TCTD | Dư nợ đến 30/6/2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agribank ... | 54.551 |
| 2 | Vietinbank .... | 4.089 |
|  | Cộng | 58.640 |

- Phải trả người bán ngắn hạn: Tại thời điểm 31/12/2015 là 29.387 triệu đồng, tăng 14.026 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2014. Thời điểm 30/6/2016 là 12.021 triệu đồng, giảm 17.366 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2015. Đây chủ yếu là khoản doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp, để mua nguyên nhiên vật liệu phục vụ thi công các công trình. Chi tiết các khoản phải trả các nhà cung cấp:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên khách hàng | 31/12/2015 | 30/6/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Công ty Công trình ... | 17.037 | 5.037 |
| 2 | DN .... | 3.277 | 1.744 |
| 3 | Công ty CP ... | 1.201 | 0 |
| 4 | Công ty CP Điện máy hóa chất ... | 1.324 | 0 |
| 5 | Công ty CP XD&MT ... | 1.645 | 0 |
| 6 | Công ty TNHH Một Thành Viên ... | 1.015 | 1.453 |
| 7 | Công ty TNHH Thương Mại .. | 837 | 837 |
| 8 | Công ty TNHH TM và kỹ thuật ... | 473 | 473 |
| 9 | Công ty TNHH ... | 452 | 352 |
| 10 | Công ty TNHH 1 TV ... | 173 | 282 |
| 11 | Công ty CP Xăng Dầu Dầu Khí ... | 0 | 257 |
| 12 | Công ty TNHH ... | 190 | 190 |
| 13 | Công ty CP Thép ... | 0 | 175 |
| 14 | Các khoản phải trả nhỏ lẻ | 1.763 | 1.221 |
|  | Tổng cộng | 29.387 | 12.021 |

- Người mua trả tiền trước: Tại thời điểm 31/12/2015 là 35.822 triệu đồng, tăng 7.752 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2014. Đến thời điểm 30/6/2016 là 38.754 triệu đồng, tăng 2.931 triệu đồng so với 31/12/2015. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính:  triệu đồng

| TT | Khách hàng | Số dư 30/6/2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cty CP BOT đường tránh ... | 42 |
| 2 | Công trình HTKT khu CN Tây Bắc ... | 14.403 |
| 3 | Khách hàng ứng tiền trước tiền mua đất | 20.909 |
| 4 | Ban Quản lý DACN ... | 3.400 |
|  | Tổng cộng | 38.754 |

Tiền ứng trước Công trình HTKT khu CN . ...............là 14.403 triệu đồng. Công trình này thi công theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Giá trị ứng trước tương ứng với giá trị một phần diện tích đất tại khu đô thị ... mà Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSD.

Khoản khách hàng ứng tiền trước tiền mua đất là 20.909 triệu đồng, là các khoản khách hàng đã nộp theo hợp đồng khi mua đất tại khu đô thị ....

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước đến thời điểm 31/12/2015 là 74.170 triệu đồng, giảm 1.199 triệu đồng so với 31/12/2014. Tại thời điểm 30/6/2016 là 68.570 triệu đồng, giảm 5.600 triệu đồng so với 31/12/2015. Chi tiết các khoản thuế đến 30/6/016 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Các khoản thuế phải nộp | Số dư đến 30/6/2016 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thuế GTGT phải nộp | 4.935 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 62.989 |
| 3 | Thuế tài nguyên | 594 |
| 4 | Phí, lệ phí, phải nộp khác | 52 |
|  | Cộng | 68.570 |

Trong các khoản thuế phải nộp chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp 62.989 triệu đồng (chiếm 91,8%), đây là các khoản nợ thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty có lũy kế từ năm 2011 đến nay. Sáu tháng đầu năm 2016 Công ty đã nộp được 5.600 triệu đồng tiền thuế. Trong thời gian tới Công ty sẽ sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh để nộp thuế cho Nhà nước.

- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn đến 30/6/2016 là 13.144 triệu đồng. Đây là các khoản khách hàng nộp một phần tiền theo hợp đồng mua bán đất, các lô đất này đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sẽ kết chuyển sang doanh thu thực hiện năm 2016.

b) Nợ dài hạn:

Đến 31/12/2015 là 235.199 triệu đồng, giảm 14.576 triệu đồng so với 31/12/2014 và chiếm 47,4% tổng nợ phải trả. Đến 30/6/2016 là 246.699 triệu đồng, tăng 11.500 triệu đồng so với 31/12/2015 và chiếm 56,3% tổng nợ phải trả. Cụ thể:

- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đến 31/12/2015 là 182.630 triệu đồng, giảm 14.576 triệu đồng so với 31/12/2014. Đến 30/06/2016 là 173.130 triệu đông, giảm 9.500 triệu đồng so với 31/12/2015. Gồm 2 khoản vay tại Agribank ...............và một khoản vay tại Vietinbank ...............như sau:

+ Nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy Nước sạch ... giai đoạn 1, dư nợ 82.425 triệu đồng.

+ Nợ vay dài hạn đầu tư  nhà máy sản xuất Chip Thạch anh cao cấp: Dư nợ quy đổi là 86.705 triệu đồng.

+ Nợ vay dài hạn tại Vietbank chi nhánh ..., đầu tư mỏ đá ........, dư nợ 4.000 triệu đồng.

Dư nợ giảm một phần do trả theo phân kỳ của dự án nhà máy sản xuất nước sạch cho khu KT ... giai đoạn 1 và dự án đầu tư mỏ đá ..., còn lại công ty đang thực hiện trả nợ trước hạn đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất Chip ... cao cấp. Dự kiến 30/11/2016 Công ty sẽ trả hết nợ dự án đầu tư nhà máy sản xuất Chip ... cao cấp từ nguồn Công ty CP ... xây dựng (trước đây Công ty ..... đã mua lại toàn bộ cổ phần) đang thực hiện việc bán tài sản là Khu đất và tài sản trên đất tại số ..... ... Hà Nội cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư ..., giá trị bán dự kiến 150 tỷ. Ngày 14/10/2016 Công ty đã được chuyển số tiền 50 tỷ đồng và đã trả nợ gốc của dự án Nhà máy Chip. Số tiền còn lại Công ty dự kiến sử dụng để trả nợ vay gốc và lãi của Dự án Nhà máy SX Chíp cộng hưởng thạch anh cao cấp và đầu tư cho dự án nhà máy nước giai đoạn 2. Dư nợ đến 31/10/2016 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng, USD

| TT | Tổ chức tín dụng, loại dư nợ | VND | USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vietinbank chi nhánh ... | 3.400 | 0 |
| - | Dư nợ đầu tư mỏ đá ... | 3.400 | 0 |
| 2 | Agribank chi nhánh ... | 82.425 | 1.109.580 |
| - | Dư nợ dự án nước sạch giai đoạn 1 | 82.425 | 0 |
| - | Dư nợ dự án nhà máy Chíp | 0 | 1.109.580 |
|  | Cộng | 85.825 | 1.109.580 |

- Phải trả dài hạn khác: Đến 30/6/2016 là 73.569 triệu đồng, tăng 21.000 triệu đồng so với 31/12/2015. Đây là khoản tiền khách hàng nộp mua đất thương phẩm tại khu đô thị mới ..., do hai bên mới ký hợp đồng, bên mua nộp tiền một phần, Công ty chưa xuất hóa đơn nên theo dõi tại tài khoản này.

3.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tại thời điểm 31/12/2015, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 792.209 triệu đồng, chiếm tỷ trọng là 61,5%/tổng nguồn vốn, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 10.249 triệu đồng so với 31/12/2014. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở là 781.960 triệu đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 10.249 triệu đồng.

- Tại thời điểm 30/6/2016, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 798.856 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 64,6%/tổng nguồn vốn, tăng 6.647 triệu đồng so với 31/12/2015. Trong đó:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 781.960 triệu đồng;

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 30/6/2016 đạt 16.896 triệu đồng, tăng 6.647 triệu đồng so với 31/12/2015.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | Năm 2014 | Năm 2015 | 30/06 2016 | So sánh 2015/2014 | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DT bán hàng và CCDV | 201.741 | 154.108 | 42.958 | (47.633) | -23,6% |
| 2 | DT thuần về BH và CCDV | 201.741 | 154.108 | 42.958 | (47.633) | -23,6% |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 161.556 | 127.047 | 31.579 | (34.509) | -21,4% |
| 4 | LN gộp về BH và CCDV | 40.184 | 27.061 | 11.379 | (13.123) | -32,7% |
| 5 | Doanh thu hoạt động TC | 1.983 | 696 | - | (1.287) | -64,9% |
| 6 | Chi phí tài chính | 9.177 | 6.498 | 2.130 | (2.678) | -29,2% |
|  | - Trong đó, chi phí lãi vay | 9.177 | 6.498 | 2.130 | (2.678) | -29,2% |
| 7 | Chi phí bán hàng | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi phí quản lý kinh doanh | 6.956 | 7.462 | 727 | 506 | 7,3% |
| 9 | Lợi nhuận thuần từ HĐKH | 26.034 | 13.797 | 8.522 | (12.237) | -47,0% |
| 10 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 26.034 | 13.797 | 8.522 | (12.237) | -47,0% |
| 11 | Thuế thu nhập hiện hành | 5.727 | 3.035 | 1.875 | (2.692) | -47,0% |
| 12 | Lợi nhuận sau thuế | 20.306 | 10.761 | 6.647 | (9.545) | -47,0% |

- Doanh thu thuần năm 2015 của Công ty đạt 154.108 triệu đồng, giảm 47.633 triệu đồng so với năm 2014. Theo kế hoạch doanh thu năm 2015-2016 dự kiến là 236.581 triệu đồng, doanh thu năm 2015 thực hiện đạt 65% kế hoạch. Chi tiết doanh thu từng lĩnh vực:

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch kinh doanh 2015-2016 | Thời điểm 31/12/2015 | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinh doanh sản xuất Nhà máy Nước | 37.667 | 15.987 | 42% |
| Kinh doanh sản xuất Nhà máy Chip điện tử | 3.570 |  | 0% |
| Kinh doanh xây dựng | 101.896 | 32.382 | 32% |
| Kinh doanh vật liệu xây dựng và các HĐ khác | 26.650 | 25.602 | 96% |
| Kinh doanh bất động sản | 66.798 | 80.136 | 120% |
| Cộng | 236.581 | 154.107 | 65% |

+ Hoạt động kinh doanh sản xuất Nhà máy Nước:  Năm 2015, do đối tác chính của công ty là ... mới tiến hành thi công được một phần khối lượng xây lắp, nên mức tiêu thụ nước chưa đạt được như dự kiến. Kỳ kế hoạch 2015-2016 dự kiến nhà máy nước phát huy được 33% công suất, thực tế năm 2015 nhà máy nước mới phát huy đc 17% công suất, trong kỳ (từ tháng 10/2015-09/2016) phát huy được 27% công suất. Đến tháng 09/2016 nhà máy đã phát huy được 53% công suất. Theo dự kiến, đến tháng 12/2016 .... sẽ tiêu thụ 80%-90% sản lượng nước sạch của nhà máy nước, cùng với nhu cầu của các đơn vị khác trên địa bàn kỳ kế hoạch 2016-2017 dự kiến phát huy 100% công suất nhà máy.

+ Đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, doanh thu năm 2015 giảm so với năm 2014, do các công trình cũ hiện công ty đã hoàn thiện xong và đang chờ nghiệm thu, thanh toán; một số công trình đã ký kết được trong kỳ (Công trình thi công xây lắp, cải tạo, nâng cấp đường ... K0+00-:-KM23+00, giá trị thi công dự kiến 70 tỷ đồng) chủ đầu tư và nhà thầu chính lại chưa bàn giao được mặt bằng nên trong kỳ công ty chưa tiến hành thi công được.

+ Hoạt động kinh doanh sản xuất Nhà máy Chip điện tử: Công ty đang thực hiện cơ cấu lại hoạt động của nhà máy, tính toán phương án kinh doanh nên tạm thời đã dừng hoạt động từ đầu năm 2016.

+ Các lĩnh vực kinh doanh khác ổn định và có xu hướng tăng trưởng.

5. Các chỉ tiêu đánh giá tài chính:

Qua số liệu từ báo cáo tài chính, tính toán một số chỉ tiêu tài chính như sau:

| CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH | Năm 2014 | Năm 2015 |  | So sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Các chỉ tiêu về thanh khoản |  |  |  |  |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | 0,96 | 1,02 |  | 0,06 |
| Hệ số thanh toán nhanh | 0,52 | 0,47 |  | -0,05 |
| 2. Các chỉ tiêu về hoạt động |  |  |  |  |
| Vòng quay các khoản phải thu | 1,33 | 1,23 |  | -0,10 |
| Kỳ thu tiền bình quân | 270,75 | 292,99 |  | 22,24 |
| Vòng quay hàng tồn kho | 1,30 | 0,98 |  | -0,32 |
| Số ngày tồn kho trung bình | 276,90 | 367,58 |  | 90,68 |
| Vòng quay vốn lưu động | 0,72 | 0,59 |  | -0,13 |
| Vòng quay tổng tài sản | 0,13 | 0,12 |  | -0,01 |
| 3. Các chỉ tiêu công nợ |  |  |  |  |
| Hệ số nợ | 0,40 | 0,38 |  | -0,01 |
| Tỷ suất tự tài trợ | 0,60 | 0,62 |  | 0,01 |
| Hệ số nợ vay ngắn hạn | 1,04 | 0,98 |  | -0,06 |
| 4. Các chỉ tiêu sinh lời |  |  |  |  |
| Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE) | 2,60% | 1,36% |  | -1,24% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu | 10,07% | 6,98% |  | -3,08% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên tổng TS (ROA) | 1,34% | 0,83% |  | -0,51% |

Đánh giá các chỉ số tài chính:

- Đánh giá chỉ tiêu khả năng thanh khoản:

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Năm 2015 hệ số này là 1,02; thời điểm 30/6/2016 là 1,09 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:

+ Vòng quay khoản phải thu thời điểm 31/12/2014 là 1,33 vòng/năm; thời điểm 31/12/2015 là 1,23 vòng/năm, vòng quay các khoản phải thu hàng năm chậm. Kỳ thu tiền bình quân là 270 ngày trong năm 2014, năm 2015 là  293 ngày. Nguyên nhân vòng quay các khoản phải thu năm 2015 giảm so với năm 2014 là do doanh thu giảm đáng kể, giảm 23,6%, các khoản phải thu bình quân năm 2015 giảm ít hơn so với giảm doanh thu làm cho vòng quay giảm. Mặt khác, công trình đã được nghiệm thu nhưng việc thanh toán cho nhà thầu chậm cũng làm ảnh hưởng đến vòng quay. Công ty cần phải tích cực hơn nữa trong việc thu hồi các khoản phải thu để không bị khách hàng chiếm dụng vốn, nhằm giảm tối thiểu cho chi phí vốn.

+ Vòng quay hàng tồn kho qua các năm: năm 2014 đạt 1,30 vòng/năm; đến 31/12/2015 đạt 0,98 vòng/năm; tương đương với số ngày tồn kho trung bình qua các năm tăng, lần lượt là 276 ngày và 367 ngày. Điều này thể hiện số ngày lưu kho có xu hướng giảm dần qua các năm.

+ Vòng quay vốn lưu động: Thời điểm 31/12/2014 đạt 0,72 vòng/năm; thời điểm 31/12/2015 đạt 0,59 vòng/năm; vòng quay vốn lưu động có xu hướng giảm. Do Công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó hoạt động kinh doanh dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (kinh doanh bất động sản, kinh doanh nước sạch) nên hệ số này không cao.

- Đánh giá chỉ tiêu công nợ:

+ Khả năng tự tài trợ: Hệ số tự tài trợ năm 2014 là 0,60 và năm 2015 là 0,62 cho thấy tỷ suất tự tài trợ tăng từ 60% năm 2014 lên 62% năm 2015. Nhìn chung khả năng tự chủ về tài chính của Công ty ở mức độ trung bình.

- Đánh giá các chỉ tiêu sinh lời:

+ Về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu năm 2015 giảm hơn so với năm 2014 do lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2014 chủ yếu do Công ty đang cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn hoạt động kinh doanh có lãi.

V. TÌNH HÌNH QUAN HỆ TÍN DỤNG

1. Đối với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ...

1.1 Theo thông tin CIC- NHNN

Theo thông báo từ Trung tâm CIC-NHNN Việt Nam ngày 03/11/2016, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ... hiện có quan hệ tín dụng với 02 TCTD. Công ty không có nợ xấu trong 5 năm trở lại đây; không có nợ cần chú ý trong 12 tháng gần nhất. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng, USD

| TT | Tổ chức tín dụng, loại dư nợ | VND | USD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vietinbank .... | 5.887 |  |
| - | Dư nợ cho vay ngắn hạn: | 2.487 |  |
| - | Dư nợ cho vay trung hạn: | 3.400 |  |
| 2 | Agribank ... | 140.189 | 3.349.580 |
| - | Dư nợ cho vay ngắn hạn | 57.764 |  |
| - | Dư nợ cho vay trung hạn: | 82.425 | 3.349.580 |
|  | Cộng | 146.076 | 3.349.580 |

1.2 Thông tin tín dụng tại Agribank Chi nhánh ... ....

- Theo thông tin trên hệ thống IPCAS tính đến ngày 10/12/2016, dư nợ của Công ty tại Chi nhánh Agribank .. ...............như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Dư nợ vay tại Agribank CN ... | Dư nợ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dư nợ cho vay ngắn hạn | 49.586 |
| 2 | Dư nợ bảo lãnh | 1.515 |
| 3 | Dư nợ dự án nhà máy nước sạch | 82.425 |
| 4 | Dư nợ dự án nhà máy Chíp | 15 |
|  | Tổng cộng | 133.541 |

2. Đối với nhóm khách hàng liên quan và các cổ đông góp vốn:

2.1. Đối với nhóm khách hàng liên quan:

- Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ....:

Theo thông báo từ Trung tâm CIC-NHNN Việt Nam ngày 31/10/2016. Hiện tại khách hàng không có dư nợ tín dụng tại TCTD nào.

2.2. Đối với các cổ đông liên quan:

- Ông .... – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc:

Theo thông báo từ Trung tâm CIC-NHNN Việt Nam ngày 03/11/2016, ông Tào Quốc Tuấn hiện không có dư nợ tại TCTD nào.

- Bà ... – Thành viên công ty:

Theo thông báo từ Trung tâm CIC-NHNN Việt Nam ngày 03/11/2016, bà ... hiện có dư nợ vay ngắn hạn 2.000 triệu đồng tại Vietinbank ..... Khách hàng không có nợ xấu trong 5 năm trở lại đây; không có nợ cần chú ý trong 12 tháng gần nhất.

3. Kết quả chấm điểm khách hàng

| Đơn vị rà soát, chấm điểm | Khách hàng | Điểm tài chính | Điểm phi tài chính | Tổng điểm | Xếp hạng | Nhóm nợ | Kỳ chấm điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi nhánh .. | Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ... | 62.40 | 87.53 | 78.74 | A | 1 | 30/11/2016 |
| Trung tâm PN&XLRR |  | 62.40 | 87.85 | 78.94 | A | 1 | 30/11/2016 |

4. Tình hình thực hiện các điều kiện cấp tín dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng:

4.1. Tình hình thực hiện các điều kiện cấp tín dụng theo Thông báo số .../NHNo-KHDN ngày 23/10/2015 của Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam về việc phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ....

| TT | Điều kiện | Nội dung phê duyệt | Tình hình thực hiện | Đánh giá của BKHL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm toán | - Khách hàng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, đảm bảo không ngoại trừ các yếu tố trọng yếu. | - Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với điều kiện không loại trừ các yếu tố trọng yếu. | Đáp ứng |
| 2 | Vốn tự có | - Đảm bảo vốn tự có của công ty tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2015-2016 theo quy định trong suốt quá trình vay vốn (10,3%). | - Vốn tự có đến 30/06/2016 của công ty là 16,352 triệu đồng chiếm 12,75%, đảm bảo tỷ lệ theo quy định. | Đáp ứng |
| 3 | Nguồn trả nợ | - Nguồn dùng để trả nợ là từ doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của doanh nghiệp. Trong trường hợp nguồn thu từ phương án SXKD không đủ để trả nợ, công ty ............... phải dùng các nguồn thu hợp pháp khác để trả nợ. - Cam kết trả nợ trước hạn khoản vay trung, dài hạn đã được cơ cấu trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn so với phương án kinh doanh khi Agribank thực hiện cơ cấu nợ. | - Trong năm 2015-2016 ngoài nguồn thu từ phương án SXKD (Kinh doanh xây dựng, kinh doanh VLXD, kinh doanh nước sạch), các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản đều được công ty sử dụng để thanh toán nợ gốc, lãi khi dòng tiền từ các nguồn thu SXKD chưa về kịp. - Đến nay công ty đã trả nợ được trước hạn số tiền nợ gốc: 4.170.000 USD (quy đổi 92.991.000.000 VNĐ) của Dự án Nhà máy SX chip cộng hưởng thạch anh cao cấp. | Đáp ứng |
| 4 | Bảo đảm cấp tín dụng | - 100% khoản cấp tín dụng có tài sản bảo đảm | - Dư nợ cho vay đến 31/10/2016: 164.633 triệu đồng, dư nợ bảo lãnh đến 31/10/2016: 17.691 triệu đồng - Giá trị tài sản hiện tại: 433.644 triệu đồng, Phạm vi bảo đảm: 258.689 triệu đồng, đạt 142% dư nợ cho vay. | Đáp ứng |
| 5 | Bảo hiểm | - Khách hàng mua bảo hiểm đối với tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm và Agribank ...............yêu cầu mua bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm ghi rõ trong trường hợp xảy ra rủi ro, Agribank ...............sẽ được thụ hưởng phần bồi thường bảo hiểm tương ứng với tỷ lệ cho vay của Agribank .... | - Công ty đã thực hiện mua đầy đủ bảo hiểm đối với tài sản là máy móc thiết bị và phương tiện vận tải theo quy định với giá trị tài sản được bảo hiểm là 92.189 triệu đồng. | Đáp ứng |
| 6 | Hồ sơ pháp lý | - Bổ sung vốn điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký trong đăng ký kinh doanh, trường hợp không bổ sung đủ vốn điều lệ như đăng ký thì phải đăng ký lại vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với Báo cáo tài chính. | - Hiện Công ty đang thực hiện thay đổi lại đăng ký kinh doanh theo quy định | Chưa đáp ứng |

4.2. Tình hình hoạt động của công ty tại Agribank Tỉnh ...............

a) Doanh số cho vay, thu nợ, thu lãi

Trong quá trình quan hệ tín dụng, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ...là khách hàng truyền thống và có uy tín của Chi nhánh, trả nợ đúng hạn và đầy đủ.

| Nội dung | Cho vay ngắn hạn (Triệu đồng) | Cho vay trung dài, hạn |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự án nhà máy nước sạch ........ (Triệu đồng) | Dự án nhà máy Chip thạch anh (USD) |
| Năm 2015 |  |  |  |
| Doanh số cho vay | 66.546 | 0 | 0 |
| Doanh số thu nợ | 66.532 | 1.000 | 582.200 |
| Thu lãi | 5.272 | 5.115 | 219.919 |
| Dư nợ | 57.991 | 83.000 | 4.795.380 |
| Từ 01/01/2016 đến 30/11/2016 |  |  |  |
| Doanh số cho vay | 52.083 | 0 | 0 |
| Doanh số thu nợ | 52.320 | 575 | 4.724.800 |
| Thu lãi | 3.874 | 0 | 0 |
| Dư nợ | 57.754 | 82.425 | 70.580 |

b) Tình hình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng

Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD .... là khách hàng truyền thống tại Agribank ..., sử dụng nhiều sản phẩm bán chéo của Ngân hàng như dịch vụ chuyển tiền, bảo hiểm ABIC, dịch vụ nhắc nợ...đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng, cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | 31/10/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Doanh số chuyển tiền đến |  |  |  |
| - Triệu VND | 108.242 | 99.534 | 139.056 |
| Doanh số chuyển tiền đi |  |  |  |
| - Triệu VND | 13.460 | 26.417 | 5.186 |

5. Kết quả phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ và kết quả chỉnh sửa của Chi nhánh: (Tài liệu do Ban KTKS nội bộ cung cấp)

Căn cứ thư công tác ngày 27/10/2016 của Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ về việc phúc đáp thư công tác số 570/2016/TCT-KHL ngày 25/10/2016 của Ban khách hàng lớn về việc cung cấp thông tin thanh kiểm tra kiểm toán đối với Công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD .....

Ban KTKSNB đã rà soát các kết luận Thanh tra kiểm tra, biên bản kiểm toán, kiểm tra của NHNN, Agribank đối với chi nhánh ...............từ năm 2015 gồm kết luận Thanh tra số .../KL-THH2 ngày 10/4/2015 của NHNN tỉnh ..., biên bản ghi nhận kết qủa rà soát chất lượng tín dụng năm 2016 theo Quyết định số ../QĐ-NHNo-KTNB. Kết quả có tồn tại như sau:

5.1. Những kiến nghị đối với Công ty TNHH xây dựng và SXVLXD ....

5.1.1. Đối với kết luận Thanh tra số ../KL-THH2 ngày 10/4/2015 của NHNN tỉnh ...:

- Thực hiện làm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất đối với 2 dự án  vay vốn là nhà máy Nước và nhà máy Chíp theo đúng thực trạng tài sản.

- Duy trì việc mua bảo hiểm mọi rủi ro liên quan đến vận hành dự án nhà máy Nước và nhà máy Chíp trong suốt thời gian vay vốn với số tiền được bảo hiểm tối thiểu bằng với số tiền phải thanh toán (bao gồm cả gốc, lãi và phí tính cho thời gian vay vốn còn lại).

- Bổ sung giấy phép xây dựng nhà máy Nước vào hồ sơ cho vay.

- Thực hiện định giá lại tài sản bảo đảm theo đúng quy định đối với tài sản bảo đảm là nhà máy Nước phần máy móc thiết bị và xây dựng. Đối với các tài sản bảo đảm khác thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định. Kiểm tra tổng thể tình hình tài sản nhà máy Nước và nhà máy Chíp đến đến thời điểm hiện tại và định kỳ hàng năm, kết quả thể hiện bằng biên bản lưu hồ sơ.

- Thực hiện ký lại phụ lục hợp đồng thế chấp số BM2011/HĐBĐ ngày 08/12/2011; thực hiện sửa đổi, bổ sung đăng ký giao dịch bảo đảm theo đơn đăng ký giao dịch bảo đảm đã ký ngày 08/12/2011 của Công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD ................ Nội dung sửa đổi: Thay đổi số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan khác.

- Tập hợp toàn bộ các hóa đơn, chứng từ gốc liên quan chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản là máy móc thiết bị nhà máy Nước, nhập kho quản lý giấy tờ tài sản bảo đảm.

5.1.2. Đối với biên bản ghi nhận kết qủa rà soát chất lượng tín dụng năm 2016 theo Quyết định số .../QĐ-NHNo-KTNB: Chi nhánh đã tích cực chỉnh sửa khắc phục những sai sót sau thanh tra (theo kết luận Thanh tra số 379/KL-THH2 ngày 10/4/2015 của NHNN tỉnh ...............).

5.2. Kết quả khắc phục, chỉnh sửa sau Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán:

Theo văn bản số .../THH2 ngày 05/9/2016 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh ...............V/v chấp thuận hoàn thành thực hiện Kết luận Thanh tra. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh ...............đã nghiêm túc trong việc thực hiện Kết luận Thanh tra và đã khắc phục xong 7/7 kiến nghị. Do đó Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh ...............chấp thuận việc hoàn thành thực hiện Kết luận thanh tra.

5.3. Về nội dung đơn thư tố cáo liên quan:

Qua rà soát không có thông tin liên quan đến Công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD ............... tại Agribank chi nhánh ................

V. TÍNH HỢP PHÁP CỦA MỤC ĐÍCH VAY VỐN, TÍNH KHẢ THI, HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

1. Giới thiệu sơ bộ về dự án và sự cần thiết phải đầu tư

1.1 Khái quát về dự án

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch ............... giai đoạn II –Công suất 60.000 m3/ngày đêm.

- Địa điểm thực hiện dự án: ...

- Mục tiêu của dự án:

+  Mục tiêu tổng quan của dự án:

- Nâng công suất của Hệ thống cấp nước sạch cho Khu kinh tế ....

- Cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực dự án

- Nâng cao vị thế, vai trò của Khu kinh tế ....

- Thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút và kêu gọi đầu tư

- Đáp ứng được nhu cầu dùng nước ngày càng tăng cao của các khách hàng hoạt động trong Khu kinh tế

- Đáp ứng được nhu cầu dùng nước theo quy hoạch chung của Khu kinh tế đã được phê duyệt

+ Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Lắp đặt các bơm nước thô tại trạm bơm cấp 1 hiện có để cung cấp cho trạm xử lý với công suất 60.000 m3/ngày

- Xây dựng trạm xử lý nước sạch, đáp ứng công suất tổng là 90.000 m3/ngày

- Xây dựng mạng lưới đường ống phân phối/truyền tải

1.2 Sự cần thiết phải đầu tư

Khu kinh tế ... được thành lập từ ngày 15/5/2006 theo Quyết định số .../QĐ-TTg của Thủ tướng. Kể từ đó đến nay việc đầu tư xây dựng khu kinh tế ...............đã và đang được tiến hành khẩn trương, gấp rút trong đó các công tác chuẩn bị kỹ thuật, hạ tầng được chú trọng ưu tiên hàng đầu và cấp nước sạch là một trong những ưu tiên đầu tư lớn nhất cần phải làm trước tiên tại Khu kinh tế .........

Ngày 10/10/2007, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế .... tại quyết định số 1364/QĐ-TTg. Theo đó, Khu kinh tế ...............có tổng diện tích 18.611,8 ha, tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2015 là 80.000m3/ngày đêm; đến năm 2025 là 140.000 m3/ngày đêm.

Thực hiện quy hoạch trên, UBND tỉnh ...............đã chấp nhận chủ trương cho Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng ............... thực hiện dự án Nhà máy cấp nước sạch cho KKT .... Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành đi vào vận hành, cung cấp nước cho các dự án công nghiệp và nhân dân trong KKT ...............với công suất 30.000 m3 nước sạch/ngày đêm.

Sau hơn 10 năm từ lúc thành lập, KTT ...............đã có sự phát triển vượt bậc, khẳng định vai trò đối với sự phát triển kinh tế khu vực. Rất nhiều các dự án trong nước, ngoài nước, các khu chế xuất, các cơ sở sản xuất đã đi vào hoạt động. Hiện nay, Khu kinh tế ...............đã được Chính phủ đồng ý cho phép mở rộng lên 106.000 ha (theo quyết định số .../2015/QĐ-TTg ngày 12/06/2015), nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai như ..., Nhiệt điện ..., xi măng .., gang thép ..., cảng biển nước sâu ..., sân bay ..., và nhiều dự án khác nên nhu cầu cấp nước cho hoạt động của các Dự án trên địa bàn khu kinh tế sẽ là rất lớn. Công suất nhà máy nước giai đoạn 1 là 30.000m3/ ngày đêm dự kiến không đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước hiện tại cũng như phát triển sau này. Theo tính toán của Ban quản lý KKT ..., trong năm 2016, nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong Khu kinh tế là trên 45.800 m3 nước sạch/ngày đêm; năm 2018 là trên 53.000 m3 /ngày đêm và đến năm 2020 cần trên 121.000 m3 nước sạch/ngày, đêm.

Do vậy, Công ty ............... tiến hành nghiên cứu và đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 - Công suất 60.000 m3/ngày đêm, nâng tổng công suất hệ thống cấp nước ...............lên 90.000 m3/ngày là hết sức cần thiết.

1.3. Đánh giá hiệu quả của Dự án Nhà máy sản xuất Nước sạch cho KTT ...............giai đoạn 1:

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 245.628 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có: 145.628 triệu đồng

+ Vốn vay Agribank ...............: 100.000 triệu đồng

Công suất giai đoạn 1: 30.000m3/ngày đêm

Kết quả hoạt động và doanh thu của nhà máy Nước sạch ...............giai đoạn I năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016: Tổng sản lượng sản xuất nước sạch năm 2015 là 1.449.164 m3, 9 tháng năm 2016 là 1.854.003 m3.

Đơn vị: m3, Triệu VNĐ

| Năm 2015 | Sản lượng sản xuất nước sạch | Doanh thu tiền bán nước | Năm 2016 | Sản lượng sản xuất nước sạch | Doanh thu tiền bán nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng 1 | 69.014 | 104 | Tháng 1 | 122.411 | 2.357 |
| Tháng 2 | 42.586 | 76 | Tháng 2 | 78.809 | 957 |
| Tháng 3 | 78.841 | 344 | Tháng 3 | 105.458 | 1.006 |
| Tháng 4 | 86.293 | 779 | Tháng 4 | 151.068 | 1.832 |
| Tháng 5 | 113.437 | 768 | Tháng 5 | 187.075 | 1.564 |
| Tháng 6 | 115.168 | 1.116 | Tháng 6 | 170.901 | 1.998 |
| Tháng 7 | 104.780 | 1.307 | Tháng 7 | 286.754 | 1.445 |
| Tháng 8 | 165.580 | 1.058 | Tháng 8 | 365.623 | 3.155 |
| Tháng 9 | 184.728 | 1.608 | Tháng 9 | 385.904 | 3.716 |
| Tháng 10 | 120.375 | 1.840 |  | 1.854.003 | 18.031 |
| Tháng 11 | 241.138 | 1.349 |  |  |  |
| Tháng 12 | 127.224 | 815 |  |  |  |
|  | 1.449.164 | 11.162 |  |  |  |

Từ tháng 04/2015 dự án .. ...............mới bắt đầu sử dụng nước sạch của nhà máy nước cho quá trình xây dựng theo hợp đồng mua bán nước đã ký ngày 28/02/2013. Đến cuối năm 2016 khi quá trình xây dựng đi vào giai đoạn cuối, nhu cầu tiêu thụ nước của nhà máy tăng dần theo từng tháng.

Khi Nhà máy .. ...............đi vào hoạt động, các nhà máy, doanh nghiệp phụ trợ trên địa bàn khu kinh tế ...............sẽ phải triển khai đồng bộ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, khi đấy nhu cầu nước sạch sẽ tăng cao. Hiện nay ngoài khách hàng chính là ..., Công ty còn cung cấp nước sạch cho khoảng 40 khách hàng khác trong KTT như ..., nhà máy Nhiệt Điện ..., nhà máy xi măng ..

Tổng nhu cầu cấp nước theo Quy hoạch chung đến năm đến năm 2025 là 140.000 m3/ngày đêm, công suất giai đoạn I của nhà máy Nước sạch ...............hiện tại là 30.000 m3/ngày đêm sẽ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Để đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ phải đảm bảo nước phục vụ cho các Dự án trong KKT ..., đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho Dự án ..., UBND tỉnh ...............đã yêu cầu công ty ............... nhanh chóng thực hiện đầu tư giai đoạn 2 để nâng công suất nhà máy Nước sạch ...............lên 90.000 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó UBND tỉnh ...............đã có Quyết định số .../QĐ-UBND ngày 10/6/2016 chấp thuận chủ trương cho nhà cung cấp nước thứ 2 đầu tư Dự án hệ thống cấp nước KKT ...............công suất 60.000 m3/ngày đêm đáp ứng theo quy hoạch phát triển chung đến năm 2025 với tổng nhu cầu nước sạch là 140.000m3/ngày/đêm.

Do đó, việc triển khai xây dựng giai đoạn II, nâng tổng công suất của nhà máy Nước sạch lên 90.000 m3/ngày đêm là hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh trên địa bàn KTT ..

2. Rà soát hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư dự án:

Thủ tục đầu tư dự án đáp ứng đúng quy định, hồ sơ pháp lý dự án bao gồm:

- Giấy chứng nhận đầu tư số .., chứng nhận lần đầu ngày 17/05/2007 do Ban quản lý khu kinh tế ...............cấp;

- Hợp đồng thuê đất ngày 28/10/2009 ký kết giữa Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ............... và Ban quản lý khu ... ...;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ..., số vào sổ ... do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh ...............cấp ngày  23/03/2016;

- Văn bản số ../CSPCCC-P3 ngày 25/03/2016 V/v Tham gia ý kiến về giải pháp PCCC đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn II – Công suất 60.000 m3/ngđ tại huyện ....của Cảnh sát PCCC tỉnh ...............;

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy Công trình Nhà máy cấp nước sạch cho KTT ...............giai đoạn 2 do Cảnh sát PCCC tỉnh ...............cấp ngày 22/8/2016;

- Quyết định số .../QĐ-BQLKKTNS ngày 12/05/2016 về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy cấp nước sạch cho khu kinh tế ...............của Ban quản lý khu kinh tế ...;

- Quyết định số ../QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 06/10/2016 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy cấp nước sạch cho khu kinh tế ...............từ 30.000 m3/ngđ lên 90.000 m3/ngđ (giai đoạn 2), địa điểm: ...của Ban quản lý khu kinh tế ...............và các Khu công nghiệp ;

- Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình số 26/TA-BC ngày 14/06/2016;

- Hồ sơ dự toán thiết kế; Hồ sơ dự toán đã thẩm tra;

- Hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

- Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng ...............

- Quyết định số ..../2012/QĐ-UBND ngày 27/03/2012 V/v phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH XD và SX VLXD ............... sản xuất tại khu kinh tế ...............của UBND tỉnh ................

- Biên bản họp HĐTV số ..2/BBHĐTV-BM ngày 30/9/2016, Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV-BM ngày 03/10/2016 về việc Phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 – công suất 60.000m3 ngày đêm.

- Quyết định số 06/QĐ-BM ngày 01/02/2016 của HĐTV V/v thống nhất giao cho Chi nhánh Công ty tại ...............thi công Nhà máy nước ...............giai đoạn 2.

Nhận xét về hồ sơ pháp lý: Hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ. Hiện công ty đã nộp hồ sơ, thủ tục xin cấp phép xây dựng dự án (theo Phiếu nhận hồ sơ số .../TN&TKQ ngày 28/10/2016). Chi nhánh chỉ thực hiện giải ngân khi Công ty được cấp phép đầu tư xây dựng dự án.

# 3. Phương diện thị trường của dự án:

3.1. Thị trường đầu vào

- Công ty đã ký hợp đồng với các đối tác cung cấp VLXD, máy móc, thiết bị trong nước, đang thương thảo mua sắm các thiết bị, công nghệ nhập khẩu và quyết định tự thi công phần xây dựng:

+ Cung cấp VLXD: Công ty ..., Công ty ..., Công ty ... Công ty Điện máy vật tư xây dựng ...

+ Cung cấp máy bơm: Công ty TNHH cơ điện ....

- Thị trường cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào khác:

* Nguồn nước:

Nước mặt tại hồ ... sẽ là nguồn cung cấp nước thô cho dự án vì:

Giai đoạn 1: Đã và đang khai thác nước tại  ... với một tuyến ống D600 dẫn nước thô từ hồ ... về đảm bảo cung cấp nước an toàn cho giai đoạn 1 với công suất 30.000 m3/ngày đêm.

Giai đoạn 2: Để đáp ứng nhu cầu nước thô cho nhà máy xử lý nước sạch, ngày 10/06/2016 UBND tỉnh ...............đã có Quyết định số .../QĐ-UBND chấp thuận đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước KKT . ................ Mục tiêu đầu tư là xây dựng hệ thống cấp nước nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án công nghiệp tại KKT ...............và đặc biệt là Dự án .... Công suất nước thô 90.000m3/ngày đêm, khởi công xây dựng tháng 7/2016, hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/2016.

- Về trữ lượng các nguồn cấp nước thô cho dự án:

* Hồ ...:

+ Diện tích lưu vực:                         9,2 km2

+ Dung tích hữu ích:                        1,26 triệu m3

+ Dung tích phòng lũ:                      640 nghìn m3

+ Diện tích tưới thiết kế:                 180 ha

* Hồ ....

+ Cấp công trình:                          Cấp III

+ Diện tích lưu vực                       137 km2.

+ Dung tích hữu ích                      80,63 triệu m3.

+ Dung tích ở mức bình thường   (18,5m): 66,2 triệu m3.

+ Dung tích ở mức siêu cao          (22,8 m): 125 triệu m3.

+ Dung tích phòng lũ                    58,8 triệu m3.

+ Diện tích tưới thiết kế là           5.840 ha.

Như vậy, nguồn cấp nước thô cho nhà máy nước sạch của công ty ............... là hoàn toàn đảm bảo. Công ty ............... phải thực hiện trả tiền mua nước thô theo quy định cho Công ty ... với giá hiện tại là 1.500đ/m3 (theo quyết định số .../2012/QĐ-UBND ngày 27/03/2012 Về việc phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty ............... sản xuất tại  Khu kinh tế .....).

* Nguồn điện:

Ngành điện lực Việt Nam đã lập phương án qui hoạch cấp điện cho ........, qui hoạch này đã được phê duyệt: Xây dựng trạm trung gian 220 Kv/110 Kv công suất 2x 250 tại xã Cầu Lau, xã Trường Lâm để cấp cho vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Khi hình thành khu công nghiệp lọc hoá dầu, sẽ xây dựng tiếp nhà máy nhiệt điện công suất 200 MW đến 500 MW tại Hải Thượng (hoặc Mai Lâm) để cấp cho Khu kinh tế ...............và hoà vào mạng quốc gia.

Trước mắt vẫn có thể sử dụng nguồn điện quốc gia từ tuyến 110 Kv chạy qua xã Tân Trường và xã Trường Lâm, cách ...............15 - 17 km để phục vụ cho thi công xây lắp và sản xuất.

* Các yếu tố đầu vào khác: gồm hóa chất, xăng dầu, nhân công... đều sẵn có trên thị trường, đáp ứng được yêu cầu cho nhà máy hoạt động ổn định.

+ Xăng dầu, hóa chất: Nguồn cung cấp chủ yếu từ các đại lý có uy tín trên địa bàn Công ty xăng dầu ..............., Công ty CP xăng dầu dầu khí ................ Hóa chất bao gồm phèn nhôm PAC 15g/m3, Clp 1,5g/m3 và NaOH 1-2g/m3 (loại này dùng tăng độ kiềm cho nước vào mùa mưa nhiều).

+ Nhân công: Công ty đã ký các Hợp đồng với các tổ đội thi công xây dựng nhà máy nước giai đoạn 2 đảm bảo tiến độ thi công.

### 3.2. Thị trường đầu ra

* Tiêu chuẩn dùng nước:

Tiêu chuẩn dùng nước được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế Cấp nước, Mạng lưới cấp nước bên ngoài và công trình: TCXDVN 33:2006, và theo quy hoạch chung Khu kinh tế ...............đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ngoài ra nhu cầu sử dụng nước còn được xác định trên cơ sở:

+ Nhu cầu dùng nước hiện tại và trong tương lai của người dân trong khu vực dự án.

+ Dân số hiện tại và trong phát triển tương lai của khu vực dự án.

+ Tập quán sinh sống và các điều kiện đặc thù của khu vực dự án.

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

* Tỷ lệ cấp nước:

Tỷ lệ cấp nước được xác định trên cơ sở địa hình thực tế của khu vực dự án và theo quy hoạch chung Khu kinh tế ...............đã được phê duyệt.

- Nước cho nhu cầu sinh hoạt: Nước cho nhu cầu sinh hoạt được xác định dựa trên các tiêu chuẩn dùng nước được ban hành và theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, tiêu chuẩn cấp nước cho Khu kinh tế ...............giai đoạn năm 2025 là 120 lít/người ngày.

- Nước cho nhu cầu thương mại dịch vụ và công cộng: Nhu cầu nước cho thương mại và sản xuất quy mô nhỏ là 10%, cho các công sở và công trình công cộng là 10% so với nhu cầu nước cho sinh hoạt.

- Nước cho nhu cầu công nghiệp: Theo “TCXDVN 33:2006“ lượng nước dành cho khu công nghiệp từ 22-45 m3/ha/ngày, tuỳ theo đặc điểm của từng loại hình công nghiệp mà chọn tiêu chuẩn cho phù hợp. Khu kinh tế ...............tập trung nhiều các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lượng nước dành cho công nghiệp năm 2025 là 40m3/ha/ngày.

- Nước thất thoát:  Theo "TCXDVN 33:2006" nước thất thoát giai đoạn 2025 không quá 20% tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt, thương mại dịch vụ, công nghiệp và tưới cây, rửa đường.

- Nước dùng cho bản thân trạm xử lý: Nước dùng cho bản thâm trạm bao gồm nước sinh hoạt, nước rửa lọc, xả bể lắng... lấy 7-8% (nước dùng cho sinh hoạt, thương mại dịch vụ, công nghiệp và tưới cây, rửa đường, thất thoát, rỏ rỉ).

Dựa trên các tiêu chuẩn trên, nhu cầu dùng nước được tính như sau:

| Stt | Nội dung | Dân số, diện tích đất công nghiệp | Tỷ lệ được cấp nước | Nhu cầu cấp nước theo tiêu chuẩn (TCXDVN 33-2006) | Chọn nhu cầu cấp nước | Đơn vị | Lưu lượng giai đoạn 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt (Qsh) | 120.000 | 90 | 80-150 (l/người/ngày) | 120 | l/người/ngày | 12.960 |
| 2 | Nước cho nhu cầu thương mại, sản xuất quy mô nhỏ |  |  | 10%Qsh | 10 | % | 1.296 |
| 3 | Nước cho nhu cầu công cộng, công sở |  |  | 10%Qsh | 10 | % | 1.296 |
| 4 | Nước dùng cho công nghiệp | 1.520 | 100 | 22-45m3/ha/ngày | 40 | m3/ha/ngày | 60.800 |
| 6 | Tổng cộng: Qt |  |  |  |  | m3 | 76.352 |
| 7 | Nước thất thoát, rò rỉ (Qrr) |  |  | 10 |  | % | 7.635 |
| 8 | Nước dùng cho bản thân trạm xử lý |  |  | 7-8%(Qt+Qrr) | 7 | % | 5.879 |
| 9 | Công suất trung bình Qtb |  |  |  |  | m3 | 89.866 |
| 10 | Công suất chọn (Công suất thiết kế) |  |  |  |  | m3 | 90.000 |

Giai đoạn 1 đã đầu tư một trạm xử lý nước 30.000 m3/ngày đêm, do vậy trong giai đoạn 2 sẽ xây dựng trạm xử lý có công suất 60.000m3/ ngày đêm.

4. Phương diện kỹ thuật, công nghệ của dự án:

4.1. Địa điểm thực hiện dự án:

4.1.1. Địa hình:

Vị trí xây dựng trạm xử lý hiện có và có dự trữ đất cho giai đoạn 2 được đặt tại sát hồ Đồng Chùa về phía Tây Bắc.

Theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn, địa hình khu vực nằm ở vùng đồng bằng thuộc đất ruộng đồng Chùa, có cao độ biến đổi từ 3,2 m đến 5,2 m. Nhìn chung địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh không lớn, hàng năm không bị ngập lụt, thuận lợi cho quá trình thi công và thực hiện dự án.

4.1.2. Địa chất công trình:

Một báo cáo kết quả khảo sát địa chất, địa hình khu vực dự án đã được thực hiện và trình bày rõ ràng, chi tiết địa chất khu vực nghiên cứu. Báo cáo này được lập và thực hiện bởi Công ty Nước và Môi trường Việt Nam tháng 8-2006. Một số thông tin tóm tắt về địa chất khu vực dự án được trình bày dưới đây:

Lớp sét pha (từ 0,5-1,2m)

Lớp cát hạt bụi: Từ 1-2m đến 10-12m. Có màu xám tro, xám vàng, trạng thái xốp đến chặt vừa.

Lớp bùn sét pha: Dày 2-5m. Đất có màu xám đen, xám xi măng, trạng thái chảy.

Lớp sét: Dày 5-15m, cá biệt có đoạn dày 20m. Có màu xám xi măng trạng thái dẻo đến chảy.

Lớp cát pha: Dày biến đổi từ 3-4 đến 8-10m, cá biệt có nơi 15-18m. Đất có màu vàng đốm trắng, trạng thái dẻo.

Lớp cát bụi: Dày 1-2 đến 5-7m đất có màu xám xi măng xi măng xám đen, trạng thái chặt vừa.

Lớp sét pha: Dày 5-10m, đất có màu nâu, đỏ đốm trắng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.

Lớp cát pha: Dày từ 5-10m. Đất có màu xám phớt vàng nâu, trạng thái dẻo.

Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình đơn vị tư vấn đã có nhưng kiến nghị trong quá trình thi công như sau: đất nền khu vực khảo sát được chia thành 8 lớp đất từ trên xuống đến chiều sâu 35 m, trong đó: 4 lớp trên cùng là các lớp đất yếu và trung bình yếu (lớp này sẽ được xử lý trong quá trình xây dựng), các lớp đất 5,6 là các lớp đất chịu tải tốt và tương đối tốt đảm bảo được cho kết cấu móng của công trình, lớp đất 8 là lớp có sức chịu tải cao, dự kiến xây dựng nền đặt móng vào lớp này. Về cơ bản, địa chất công trình đảm bảo cho quá trình thi công và sự ổn định của công trình trong thời gian dài.

4.1.3. Khí hậu, thủy văn:

* Khí hậu: Dự án nằm trong Khu kinh tế ...............là vùng ven biển, có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm.

- Nhiệt độ: Trung bình năm là 23,40 C; Cao nhất 40,20 C ; Thấp nhất 3,0 0 C

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm là: 1833 mm; Lượng mưa cao nhất: 2802,0 mm; Lượng mưa thấp nhất 1289,8 mm

- Gió: Gió mát thịnh hành vào mùa hè là Nam và Đông Nam chiếm 11,2%. Gió lạnh vào mùa Đông, gió Bắc 15,3%, Đông Bắc 13,2%.

- Bão: Hàng năm ...............chịu ảnh hưởng của bão đổ bộ vào khu vực bắc miền Trung, sức gió bão tới cấp 12 ( 36m/s ) từ năm 1985 – 1995 có 9 cơn bão đổ bộ vào ........, số lượng bão hàng năm thay đổi thất thường. Tốc độ của gió lớn nhất nhiều năm ghi được 40 m/s theo hướng Tây.

- Nắng: Số ngày nắng bình quân 277 ngày/năm; Số giờ nắng cao nhất: 2233 giò/năm; Số giờ nắng thấp nhất: 1523 giờ/năm.

Như vậy, khí hậu tại Khu kinh tế ...............là ổn định, không có ảnh hưởng xấu đến tiến độ thi công và thực hiện dự án.

* Thủy văn:

- Nước sông: Nước sông trong vùng chủ yếu là sông Bạng, sông Thị Long, sông Yên. Các sông hầu hết bị nhiễm mặn theo nhật triều, sông Bạng gần như mặn toàn bộ, sông thị Long mặn đến ga Minh Khôi.

- Nước hồ, kênh: Khu vực dự án có rất nhiều nguồn nước mặt có thể kể đến như các hồ, sông, suối, …v..v.. Có rất nhiều hồ trong khu vực dự án, phần lớn các hồ đều phục vụ mục đích tưới tiêu cho nông nghiệp, đặc biệt hồ Yên Mỹ còn làm nhiệm vụ điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực dưới hạ lưu của hồ.

- Hệ thống kênh gồm có:

+ Kênh chính công suất 7m3/s dài 6,5 km trong đó đã xây lát hoàn chỉnh 3 km.

+ Kênh Bắc công suất 3,6 m3/s dài 15 km (đến xã Hải Châu ) qua Hùng Sơn, bắc núi Bợm qua kênh Than ở cầu Hang qua Tiên Dương về Hải Châu.

+ Kênh Nam công suất 3,6 m3/s dàI 13,5 km  (qua xã Hùng Sơn, Định Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình về ...............).

Như vậy, Khu vực nhà máy có nguồn nước mặt dồi dào (từ nguồn nước hồ Đồng Chùa, được cấp nước bổ sung từ Hồ Yên Mỹ), đảm bảo nguồn nước thô cho dự án trong quá trình thực hiện.

4.1.4. Hiện trạng giao thông

- Đường bộ: Nằm trên trục giao thông Bắc - Nam của Việt Nam, KKT ...............có đường Quốc lộ 1A và tuyến đường cao tốc Quốc gia Bắc - Nam đi qua (Quy hoạch phía Tây quốc lộ 1A). Hệ thống giao thông đường bộ liên hoàn giữa các vùng miền trong tỉnh và khu vực. Các trục đường giao thông nối từ khu đô thị trung tâm đến các khu công nghiệp và cảng ........, các trục Đông Tây nối từ cảng ...............với đường cao tốc Bắc Nam…

- Đường sắt: KKT ...............có tuyến đường sắt quốc gia chạy qua, có ga Khoa Trường dự kiến nâng cấp mở rộng thành Ga trung tâm.

- Cảng biển:

Đến nay, cảng ...............đã xây dựng và đưa vào khai thác bến số 1 và bến số 2; có khả năng đón tàu có trọng tải từ 10.000 DWT đến 30.000 DWT với tổng chiều dài hai bến là 290m, năng lực xếp dỡ hàng hóa 1,4 triệu tấn/năm. Hệ thống thiết bị, kho bãi được trang bị khá đồng bộ đảm bảo việc bốc xếp hàng.

- Hàng không:

Địa điểm Sân bay dân dụng .... được quy hoạch tại .... với tổng diện tích khoảng 200ha, cách ... 30km về phía Nam, cách Khu kinh tế ...............20 km về phía Bắc.

4.1.5. Hiện trạng cấp điện

+ Nguồn điện: KKT ...............đang sử dụng mạng lưới điện Quốc Gia bao gồm: đường dây 500 KV Bắc Nam và đường dây 220 KV .... Hiện có trạm biến áp 220/110/22 KV- 250 MVA. Trong năm các năm tiếp theo tiếp tục đầu tư tăng phụ tải và hệ thống lưới điện, đáp ứng đủ nguồn điện cho nhu cầu sản xuất của Khu kinh tế.

+ Hiện nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam đang triển khai dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện ...............I, công suất 600 MW; dự án nhà máy nhiệt điện ...............II, tổng công suất 1.200 MW được đầu tư theo hình thức BOT (đấu thầu quốc tế); dự kiến đến năm 2020 cả hai nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện.

4.1.6. Hiện trạng cấp nước

Hiện nay, hệ thống cấp nước sạch cho Khu kinh tế ...............bao gồm các hạng mục công trình sau:

+ Công trình thu kết hợp trạm bơm cấp 1.

+ Ngăn phân phối nước thô trước khi vào cụm xử lý.

+ Hệ thống các Bể trộn, Bể phản ứng, Bể lắng ngang, Bể lọc nhanh trọng lực, Hệ thống chuẩn bị và cung cấp hoá chất, Bể chứa nước sạch, Trạm bơm cấp 2 và rửa lọc, Bể lắng nước thải.

+ Mạng lưới đường ống phân phối và dịch vụ.

4.2. Quy mô các hạng mục công trình chính:

| TT | Hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trạm bơm nước thô | Lắp đặt máy bơm, thiết bị đáp ứng công suất 60.000 m3/ngày đêm |
| 2 | Đường ống dẫn nước thô | Sử dụng ống thép hàn xoắn, đáp ứng công suất 60.000 m3/ngày đêm |
| 3 | Nhà máy xử lý nước | Xây dựng thêm đơn nguyên xử lý công suất 60.000 m3/ngđ theo dây chuyền công nghệ giai đoạn1 Làm việc 24 giờ/ngày. |
| 4 | Bể chứa | Xây dựng bể chứa cho giai đoạn 2 |
| 5 | Mạng lưới phân phối | Đáp ứng công suất 60.000 m3/ngày |

4.3. Thiết bị, công nghệ:

4.3.1 Dây chuyền công nghệ

- Dây chuyền công nghệ: Được áp dụng tương tự như dây chuyền của giai đoạn 1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước:

Nước thô từ hồ Đồng Chùa được máy bơm cấp I bơm đến ngăn phân phối đề chia nước vào bể trộn cơ khí. Ở đây nước được trộn với dung dịch phèn. Tiếp đến nước tự chảy sang bể phản ứng keo tụ, ở đây nước được trộn thêm chất trợ keo tụ (Phụ thuộc vào hàm lượng cặn của nước thô mà có thể cho hoặc không); sau đó nước chảy sang bể lắng ngang theo chiều từ dưới lên; nước sau lắng tự chảy sang bể lọc nhanh vật liệu học là cát thạch anh; nước sau lọc chảy về bể chứa nước sạch, ở đây nước được khử trùng bằng Clo. Trạm bơm cấp II sẽ bơm nước vào mạng lưới phân phối tiêu thụ.

Chất lượng nước sau khi xử lý đảm bảo và được giám sát thông qua các chỉ tiêu chất lượng nước theo Quy chuẩn kỹ thuận Quốc gia về chất lượng nước ăn uống sinh hoạt QCVN 01:2009/BYT do Cục y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009.

4.3.2 Trạm bơm cấp 1, tuyến ống nước thô

a. Trạm bơm cấp 1

- Hiện trạng đã xây dựng trạm bơm diện tích 5,3x24,38 (m), 4 bơm (3 hoạt động, 1 dự phòng), công suất mỗi bơm Q=470m3/h, H = 20m, 02 tuyến ống thu nước thô tự chảy DN800 đáp ứng đủ công suất 90.000m3/ngày đêm. Bệ bơm lắp đặt sẵn chờ giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2: Lắp đặt thêm 4 bơm công suất 60.000m3/ngày đêm. Thông số mỗi bơm Q=950m3/h, H = 20m.

b. Tuyến ống nước thô

- Xây dựng tuyến ống nước thô bằng thép không rỉ DN800 dẫn nước từ trạm bơm cấp 1 về trạm xử lý. Trên tuyến bố trí hố đồng hồ đo lưu lượng nước thô, van xả khí. Tại vị trí ống qua mương thủy lợi bố trí 02 trụ đỡ  bằng BTCT đá 1x2 mác 200.

- Phụ kiện trên mạng lưới: Tại các vị trí lắp đặt cút, mối nối xây dựng gối đỡ bằng BTCT đá 1x2 mác 200 trên lớp bê tông lót đá 4x6 mác 100.

4.3.3 Trạm xử lý

Giai đoạn 2 xây dựng thêm 2 đơn nguyên với công suất 60.000m3/ ngày đêm.

a. Ngăn phân phối, bể phản ứng, bể lắng lamel, bể lọc nhanh

- Ngăn phân phối có kích thước (2,7x2,7)m phân phối vào bể phản ứng qua cửa phân phối (0,6x0,6)m. Cửa phân phối bố trí van phai điện kích thước (0,8x0,8)m phục vụ quá trình điều tiết nước. Trên đường ống nước thô DN600 dẫn vào ngăn phân phối lắp đặt thiết bị trộn hóa chất có cấu tạo co hẹp. Chiều dài đoạn co hẹp L=1000m.

- Bể phản ứng có nhiều vách ngăn: gồm 2 đơn nguyên (4 bể phản ứng). Kích thước 1 bể (7,72x10,85)m, bố trí 7 tường hướng dòng bề rộng 9,758m. Các tường cách nhau 1m và cách tường ngoài cùng 1m.

- Bề lắng ngang có tấm lamel: Xây dựng 2 đơn nguyên gồm 4 bể, nước được phân phối qua tường phân phối đầu bể với các lỗ phân phối D=100mm, qua tường hướng dòng, hệ thống tấm lắng lamel. Nước sau lắng được thu qua máng thu răng cưa đặt dọc chiều dài bể. Kích thước 1 đơn nguyên (47,85x10,875)m. Phần chiều dài bể lắp tấm lắng lamel L=25m. Bố trí rốn thu cặn ở đầu bể, ống xả cặn đục lỗ DN500 dọc theo chiều dài bể, đục lỗ D50 khoảng cách a=150mm.

- Bể lọc nhanh: Diện tích lọc 361m2, chia làm 10 bể, kích thước mỗi bể AxB= (4,2x8)m; Vật liệu lọc bằng cát thạch anh cỡ hạt từ 0,5mm – 1,2mm; chiều cao của lớp vật liệu lọc là 1,0m; chiều dày lớp sỏi đỡ 0,3m cỡ sỏi từ 2mm đến 20mm. Rửa lọc với 2 cường độ nước khác nhau (rửa gió nước kết hợp và rửa nước thuần túy); ống cấp nước rửa lọc DN500-ST.

Kết cấu bể: Bể phản ứng, bể lắng lamel, bể lọc, ngăn phân phối đổ tại chỗ bằng BTCT mác 300; bê tông lót mác 100; bê tông tạo dốc mác 200.

b. Bể chứa nước sạch

Xây dựng 2 bể với kích thước mỗi bể chứa AxBxH= (32x31,2x4)m. Dung tích mỗi bể W=4.000m3. Bể chia làm 2 ngăn, giữa 2 ngăn có lỗ thông nước. Bố trí ống hút bơm nước sạch giai đoạn 2 DN600 mỗi ngăn. Giữa 2 đơn nguyên bố trí ống DN700 thông nước. Kết cấu bể chứa nước sạch bằng BTCT đổ tại chỗ mác 250; bê tông lót mác 100.

c. Hồ lắng bùn, hố thu gom, hố tuần hoàn

- Hồ lắng bùn: Dùng để thu nước rửa lọc và lắng bùn từ ngăn phân phối, cụm xử lý; kích thước hồ AxBxH= (70x11,7x3)m.

- Hố thu gom: Xây dựng hố thu gom nước từ cụm xử lý kích thước AxB= (4x4)m thu gom nước thải từ cụm xử lý về hố lắng bùn. Công suất bơm lắp đặt Q=76m3/h, H=10m.

- Hố tuần hoàn: Bơm nước sau lắng bùn từ hố lắng bùn về ngăn tiếp nhận cụm xử lý. Kích thước hố tuần hoàn AxB= (4x4)m, thông số bơm tuần hoàn Q=76m3/h, H=10m.

d. Trạm bơm cấp 2 và rửa lọc

Trạm bơm cấp 2 đã được xây dựng giai đoạn 1 dự án: Gồm 4 bơm nước sạch (3 hoạt động, 1 dự phòng), công suất mỗi bơm Q=320m3/h, H=60m; 2 bơm rửa lọc, thông số mỗi bơm Q=770m3/h, H=15m; 2 máy bơm gió thông số Q=1.935m3/h, H=6m.

Giai đoạn 2: lắp đặt 4 bơm (3 hoạt động, 1 dự phòng), thông số mỗi bơm Q=950m3/h, H=60m.

4.3.4 Mạng lưới đường ống cấp nước

Xây dựng mạng lưới đường ống phân phối bằng ống HDPE – PN 10 có đường kính từ D140 - D800, độ chôn sâu trung bình là 1m. Mương đặt ống trung bình rộng 0,8m.

Xây dựng mạng lưới đường ống dịch vụ với các kích cỡ đường kính từ DN100 và DN300, vật liệu HDPE-PN8. Các đường ống dịch vụ được tính toán theo sơ đồ phân bố lưu lượng, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nước của vùng.

4.4. Tác động môi trường và phương án phòng chống tác động xấu đến môi trường:

4.4.1 Tác động môi trường

- Tác động tới môi trường không khí: Ô nhiễm do tiếng ồn gây nên bởi sự hoạt động của các bơm cấp 1, trạm bơm tăng áp, bình chống nước va, bình nén khí, …. nhỏ không đáng kể.

- Tác động tới môi trường nước:

+ Đối với môi trường nước mặt: Nước thải ra từ quá trình dùng nước sạch là không đáng kể và gần như không có sự thay đổi so với trước khi có dự án.

+ Đối với môi trường nước ngầm : Quá trình khai thác và sử dụng nước sạch sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường nước ngầm.

+ Các chất thải rắn: Lượng chất thải rắn thải ra trong quá trình hoạt động của trạm tăng áp là không có, do đó không làm ảnh hưởng đến môi trường.

4.4.2 Sự cố cháy nổ

- Cháy nổ: Do trong công nghệ xử lý có sử dụng hóa chất, khi kết hợp có đủ các điều kiện có thể phát sinh cháy nổ. Mặt khác trong quá trình phân hủy nước thải của trạm xử lý phát sinh các khí dễ cháy như mêtan… lượng khí này có thể được tích tụ, khi kết hợp có đủ các điều kiện có thể phát sinh cháy nổ.

- Cháy nổ do nguyên nhân về điện: Trạm bơm cấp 1, trạm bơm tăng áp dùng rất nhiều các thiết bị sử dụng điện (máy bơm, máy khuấy, máy ép bùn ...) trong môi trường nước  có rất nhiều thành phần độc hại có thể gây ăn mòn điện hóa, ăn mòn hóa học gây chập điện, cháy nổ.

- Quy mô ảnh hưởng :

+ Cháy nổ : Nếu xảy ra cháy nổ tại khu vực của các trạm bơm có thể gây hỏng các hạng mục công trình, gây tai nạn cho công nhân vận hành...

+ Dò rỉ, tràn nước chưa được xử lý: Khi sẩy ra sự cố tràn vãi còn làm ngưng trệ hoạt động của hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến họat động sản xuất của các doanh nghiệp sử dụng nguồn nuớc của Nhà máy.

4.4.3 Biện pháp khắc phục

- Đối với tác động tới môi trường không khí: Để giảm thiểu các tiếng ồn thì cần có các biện pháp chống rung bằng các đệm lò xo, thường xuyên bôi trơn và lắp ống giảm thanh cho máy nổ. Kiểm tra thường xuyên quá trình hoạt động của trạm bơm để có biện pháp khắc phục kịp thời nếu các thiết bị, động cơ đã mòn, cũ gây nên tiếng ồn lớn. Gian quản lý, điều hành nên được thiết kế cách âm với trạm đặt máy bơm.

- Đối với tác động tới môi trường nước.

Trong quá trình khai thác và sử dụng nước sạch việc gây ô nhiễm đến môi trường nước mặt và nước ngầm là không đáng kể.

- Sự cố cháy nổ.

Để đảm bảo an toàn trong vận hành các trạm bơm, trong thiết kế kỹ thuật xây dựng trạm bơm, thiết kế các công trình phụ trợ để phòng chống cháy nổ và sự cố môi trường.

4.5. Tiến độ xây dựng và quản lý thi công:

- Ngày 17/02/2016 Công ty chính thức khởi công xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 – Công suất 60.000m3/ngày đêm. Đến ngày 30/11/2016 Công ty đã  thi công  xong phần hạ tầng, phần thô cụm xử lý 1, các bể chứa số 1, số 2, các đường ống công nghệ, đường ống dẫn nước thô tại trạm bơm cấp 1 về trạm xử lý.

- Công ty dự kiến tháng 10/2017 sẽ hoàn thành toàn phần xây lắp Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn 2. Đối với hạng mục đường ống truyền tải Công ty dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 01/2017. Do việc thi công đi qua các khu dân cư, nhà máy, đường giao thông (liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, thi công và hoàn trả mặt bằng), dự kiến đến tháng 10/2018 công ty sẽ hoàn thành.

## 5. Tổng mức đầu tư và phương án vốn của dự án:

5.1. Tổng vốn đầu tư:

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình số 26/TA-BC ngày 14/6/2016 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CHT lập

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Hạng mục đầu tư | Giá trị đầu tư trước thuế | Giá trị đầu tư sau thuế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 304.728 | 335.201 |
| 1.1 | Phần xây dựng | 66.159 | 72.774 |
|  | Hồ lắng bùn | 2.409 | 2.650 |
|  | Bể lắng - bể trộn | 8.474 | 9.321 |
|  | Bể lọc | 11.992 | 13.192 |
|  | Bể chứa | 18.357 | 20.193 |
|  | Ga thoát nước mưa | 1.442 | 1.587 |
|  | Tuyến ống truyền tải | 23.484 | 25.832 |
| 1.2 | Phần công nghệ | 229.871 | 252.858 |
|  | Đường ống kỹ thuật | 10.024 | 11.027 |
|  | Trạm bơm nước thô | 1.756 | 1.932 |
|  | Trạm bơm cấp 2 | 2.634 | 2.898 |
|  | Cụm bê trộn, lắng ngang, bể phản ứng, bể lọc | 23.558 | 25.914 |
|  | Bể chứa nước lọc | 827 | 910 |
|  | Nhà hóa chất | 2.722 | 2.995 |
|  | Hố thu bùn | 719 | 790 |
|  | Đường ống truyền tải | 187.630 | 206.393 |
| 1.3 | Phần điện | 8.699 | 9.569 |
|  | Điện điều khiển | 6.820 | 7.501 |
|  | - Hệ thống Scanda | 1.544 | 1.698 |
|  | - Trạm bơm nước thô | 1.039 | 1.143 |
|  | - Trạm bơm cấp 2 | 3.042 | 3.346 |
|  | - Điều khiển rửa lọc | 858 | 944 |
|  | - Nhà hóa chất Nhà Clo | 337 | 371 |
|  | Điện trạm biến áp | 1.879 | 2.067 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 27.877 | 30.665 |
|  | Trạm bơm nước thô | 6.455 | 7.100 |
|  | Trạm bơm cấp II | 6.796 | 7.476 |
|  | Cụm bể trộn,lắng ngang, bể phản ứng, bể lọc | 11.194 | 12.313 |
|  | Hố thu bùn | 3.433 | 3.776 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 3.453 | 3.798 |
| 4 | Bồi thường giải phóng mặt bằng | 7.273 | 8.000 |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 10.325 | 11.358 |
| 6 | Chi tư vấn khác | 2.018 | 2.220 |
| 7 | Lãi vay thi công | 24.777 | 24.777 |
| 8 | Chi phí dự phòng | 45.384 | 49.922 |
|  | Tổng mức đầu tư | 425.836 | 465.942 |

* Đánh giá về tổng mức đầu tư:

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn II – Công suất 60.000 m3/Ngày.đêm , tổng mức đầu tư là  425.836  triệu đồng, tương ứng với suất đầu tư 7.097 ngàn đồng/1 m3 nước sạch/ngày đêm.

So sánh với đầu tư của giai đoạn 1: theo giá trị kiểm toán tháng 08/2015 tổng giá trị nhà máy Nước giai đoạn 1 là 284.621 triệu đồng, tương ứng với suất đầu tư 9.487 ngàn đồng/1 m3 nước sạch/ngày.đêm. Cho thấy suất đầu tư của giai đoạn 2 thấp hơn so với giai đoạn 1.

Tham khảo theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ xây dựng về Công bố suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014, cho thấy:

Đơn vị: 1.000 đ/m3

| TT | Nhà máy cấp nước, công suất | Suất vốn đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.000 m3/ngày đêm | 4.110 | Theo quy định |
| 2 | 50.000 m3/ngày đêm | 4.080 | Theo quy định |
| 3 | 60.000 m3/ngày đêm | 4.050 | Dự kiến |
| 4 | 100.000 m3/ngày đêm | 3.640 | Theo quy định |

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực nhà máy như: trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước…

Tổng mức đầu tư của nhà máy Nước giai đoạn 2 nếu loại trừ Hạng mục đường ống truyền tải là: 425.836  triệu đồng -  187.630  triệu đồng = 238.206 triệu đồng.

Khi đó suất đầu tư công trình là 3.970 ngàn đồng/ 1 m3 nước sạch/ngày đêm, thấp hơn so với định mức xây dựng theo quy định.

Tham khảo thêm đối với Dự án nhà máy, hệ thống cấp nước sạch nông thôn Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội, tại quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 22/02/2016. Công suất tối đa: 15.000 m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư của dự án 196.020 triệu đồng, suất đầu tư 13.068 ngàn đồng/1 m3 nước sạch/ngày.đêm.

Qua các số liệu tham khảo cho thấy, suất đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 – Công suất 60.000 m3/ngày đêm ở mức thấp so với mặt bằng chung, nguyên nhân do phần lớn khối lượng xây lắp là do tự công ty thi công, nguồn nguyên vật liệu một phần do chính công ty tự sản xuất (đá xây dựng), nhân công là cán bộ của công ty... Bên cạnh đó, công ty đã có kinh nghiệm khi thực hiện thi công giai đoạn 1 của Nhà máy.

5.2 Phương án nguồn vốn:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Cơ cấu nguồn vốn | Tổng NVĐT trước thuế | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn tự có | 130.836 | 30,7% |
| 2 | Vốn vay NH | 295.000 | 69,3% |
|  | Tổng cộng | 425.836 | 100% |

5.3 Đánh giá tính khả thi của các nguồn vốn:

5.3.1 Vốn tự có đã tham gia: 23.991 triệu đồng

Đến 30/06/2016 công ty đã thực hiện một số hạng mục xây dựng: hạ tầng, móng và hệ thống bể. Chi phí xây dựng dở dang đến 30/06/2016 là: 33.999 triệu đồng. Trong đó, chi phí đã thanh toán là: 23.991 triệu đồng.

+ Thanh toán chi phí nguyên vật liệu: 18.237 triệu đồng

+ Thanh toán chi phí nhân công: 5.754 triệu đồng

Hiện tại Công ty đang phối hợp với Công ty Kiểm toán Thăng Long để kiểm toán hạng mục này.

5.3.2 Vốn tự có còn phải tham gia: 106.845 triệu đồng

* Vốn tự có của công ty đến thời điểm 30/06/2016 = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn – Tài sản dài hạn = 798.856 triệu đồng + 246.698 triệu đồng - 1.029.202 triệu đồng = 16.352 triệu đồng. Trong đó được phân bổ trong năm 2016 như sau:

+ Tham gia vào 03 lĩnh vực xin vay vốn ngắn hạn (Hoạt động thi công xây dựng; sản xuất VLXD; sản xuất kinh doanh nước sạch) số tiền 12.500 triệu đồng;

+ Tham gia vốn tự có của dự án dự án Nhà máy sản xuất nước sạch cho khu kinh tế ...............giai đoạn 2 là 3.852 triệu đồng

* Các nguồn bổ vốn sung Vốn tự có của Công ty:

Hiện Công ty cổ phần Cơ giới xây dựng (do ông .. là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) đang thực hiện việc bán tài sản là Khu đất và tài sản trên đất tại số ....... thành phố Hà Nội cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư .........., giá trị bán dự kiến 150 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến sẽ:

+ Trả lại vốn đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng và SX VLXD ............... 53.001 triệu đồng. Hiện nay đã trả được 50.000 triệu đồng.

+ Chia cho 2 cổ đông là ông .... và bà ..... Mai 96.999 triệu đồng. Ông ... và bà ... cam kết dùng để góp vốn bổ sung cho Công ty TNHH Xây dựng và SX VLXD ............... 96.999 triệu đồng.

Như vậy tổng các nguồn bổ sung của Công ty là 150.000 triệu đồng

* Các khoản giảm trừ vốn tự có của Công ty

Theo kế hoạch Công ty sẽ trả nợ 2 dự án vay dài hạn tại Agribank ...............là 92.391 triệu đồng (trong đó thanh toán toàn bộ gốc lãi của Dự án Nhà máy Chíp). Đến 10/12/2016 Công ty đã thanh toán được 75.196 triệu đồng.

Như vậy tổng các khoản giảm trừ vốn tự có của Công ty là: 92.391 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn bổ sung VTC của Công ty: 150.000 – 92.391 = 57.609 triệu đồng.

Theo báo báo tiến độ đầu tư và lộ trình tham gia vốn tự có của Công ty, dự kiến tháng 2/2017 Công ty sẽ hoàn thiện thủ tục bổ sung vốn góp.

* Đối với chi phí dự phòng: 45.384 triệu đồng khách hàng dự kiến sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản để tài trợ cho chi phí dự phòng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Hiện công ty đang còn quỹ đất thương phẩm gồm 157 lô, diện tích  8.841,68 m2, với giá bán thấp nhất là 9.000.000 đ/m2, tổng số tiền bán đất tối thiểu công ty có thể thu là 79.575 triệu đồng, đủ đảm bảo tài trợ cho chi phí dự phòng phát sinh.

6. Hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ của dự án (bao gồm 08 phụ lục bảng tính toán kèm theo)

* Các thông số:

- Vòng đời dự án: 25 năm (theo thời gian khấu hao tối đa của các hạng mục đầu tư)

- Công suất thiết kế: 60.000m3/ngđ

- Công suất hoạt động: Do các năm đầu Dự án Lọc hóa dầu ...............mới sử dụng hết công suất của Nhà máy Nước giai đoạn I (30.000 m3/ngày đêm), sản lượng của Nhà máy Nước giai đoạn II chủ yếu cung cấp cho các nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp và đáp ứng cho nhu cầu dân cư. Dự kiến năm 1: 40%; năm thứ 10: 60%; đến năm thứ 18 đạt công suất 100%.

- Giá bán sản phẩm: Theo quyết định số 826/2012/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND Tỉnh ...............V/v phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH XD&SX VLXD ............... sản xuất tại Khu kinh tế .........

Đơn vị: VNĐ/m3

| TT | Đối tượng dùng nước | Tỷ trọng % | Giá bán nước sạch (chưa VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt | 16.97% | 9.500 |
| 2 | Nước cấp cho nhu cầu thương mại và sản xuất quy mô nhỏ | 1.70% | 12.000 |
| 3 | Nước cấp cho nhu cầu công cộng và các công sở | 1.70% | 12.000 |
| 4 | Nước dùng cho công nghiệp | 79.63% | 10.000 |

- Định mức chi phí:

Đơn vị: VNĐ/m3

| STT | Khoản mục chi phí | Đơn vị | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí mua nước thô | VND/m3 | 1.100 |
| 2 | Chí phí điện năng | VND/m3 | 403 |
| 3 | Chi phí hóa chất | VND/m3 | 366 |
| 4 | Chi phí nhân công | VND/m3 | 258 |
| 5 | Đường ống nước thô | VND/m3 | 1.500 |
| 6 | Chi phí quản lý chung | VND/m3 | 83 |
| 7 | Chi phí quản lý DN | VND/m3 | 222 |
| 8 | Chi phí bán hàng | VND/m3 | 219 |
|  | Tổng cộng | VND/m3 | 4.151 |

- Khấu hao cơ bản: theo công suất phát huy của nhà máy, thời gian khấu hao tối đa đối với thiết bị và điện là 15 năm, hạng mục công nghệ và các công trình xây dựng là 25 năm.

- Nguồn trả nợ: 80% khấu hao tài sản cố định, 70% lợi nhuận hàng năm (theo tỷ lệ tài trợ vốn của Agribank)

- Lãi vay vốn cố định: 10,5%/năm.

- Hệ số chiết khấu: 9,42%/năm.

* Kết quả tính toán:

- Giá trị hiện tại ròng của dự án (NPV): 103.242 triệu đồng.

- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR): 11,93%.

- Dự án cho kết quả NPV > 0 và IRR = 11,93% > lãi suất chiết khấu (9,42%). Do đó dự án khả thi, có hiệu quả.

- Thời gian hoàn vốn vay: 13 năm

- Thời gian xây dựng: 02 năm

- Thời gian cho vay: 15 năm, trong đó thời gian ân hạn 02 năm.

- Khảo sát độ nhạy của dự án:

| Khi tăng lãi suất |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu đánh giá | 0% | 5% | 7.0% | 10.0% | 15.0% |
| NPV | 103,242 | 82,607 | 74,778 | 63,483 | 45,773 |
| IRR | 11.93% | 11.98% | 12.00% | 12.03% | 12.08% |

| Khi giảm giá bán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu đánh giá | 0% |  | 1.0% |  | 2.0% |  | 3.0% |  | 4.0% |  |
| NPV | 103,242 |  | 94,343 |  | 85,392 |  | 76,441 |  | 67,491 |  |
| IRR | 11.93% |  | 11.73% |  | 11.52% |  | 11.31% |  | 11.10% |  |
| Khi chi phí hoạt động tăng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ tiêu đánh giá |  | 0% |  | 2.0% |  | 3.0% |  | 5.0% |  | 6.0% |
| NPV |  | 103,242 |  | 95,778 |  | 92,020 |  | 84,505 |  | 80,747 |
| IRR |  | 11.93% |  | 11.76% |  | 11.67% |  | 11.50% |  | 11.41% |

Dự án ít nhạy cảm với sự biến động của chi phí hoạt động, và nhạy cảm hơn đối với giá bán. Trong quá trình hoạt động công ty cần cân đối tỷ trọng cung cấp nước cho khách hàng (ưu tiên khách hàng là tổ chức – giá bán nước cao, lượng nước bán được ổn định). Đề xuất với UBND tỉnh tăng giá bán nước phù hợp với từng thời kỳ phát triển của khu kinh tế.

VI. TÀI SẢN ĐẢM BẢO TIỀN VAY

1. Theo đề nghị của Agribank chi nhánh ...............:

- Cấp tín dụng có tài sản bảo đảm 100%

1.1. Hình thức bảo đảm: Thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai.

1.2. Tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn II – Công suất 60.000 m3/Ngày đêm.

1.3. Giá trị tài sản bảo đảm dự kiến:

| TT | Tài sản thế chấp | Giá trị thế chấp | Phạm vi đảm bảo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục xây dựng | 84.703 | 63.527 |
| 2 | Hạng mục công nghệ | 294.304 | 220.728 |
| 3 | Hạng mục thiết bị và điện | 46.829 | 35.122 |
|  | Tổng cộng: | 425.836 | 319.377 |

2. Đề xuất của Ban khách hàng lớn:

## Ban Khách hàng lớn đồng ý với đề xuất của Agribank Chi nhánh ..............., cấp tín dụng 100% có bảo đảm bằng tài sản.

## Tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn II – Công suất 60.000 m3/Ngày đêm. Toàn bộ tài sản đang thế chấp bảo đảm chung cho mọi nghĩa vụ nợ của Công ty tại Agribank Chi nhánh ................

## Về hồ sơ thủ tục bảo đảm nợ vay, tính pháp lý của tài sản làm đảm bảo, xác định giá trị tài sản bảo đảm, mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm, biện pháp quản lý an toàn tài sản bảo đảm... Giám đốc chi nhánh thực hiện theo đúng cơ chế tín dụng và cơ chế đảm bảo tiền vay của NHNN và Agribank.

## VII. CHI NHÁNH ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG

- Đề xuất tại Tờ trình, báo cáo thẩm định của Agribank nơi cho vay

Nội dung đề xuất tại Tờ trình số .../NHNo-KHDN ngày 21/10/2016 của Agribank Chi nhánh ...............về việc đề nghị phê duyệt cho vay vượt thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ...............; Báo cáo thẩm định ngày 14/10/2016 của Agribank chi nhánh ...............phù hợp về phương thức cho vay, số tiền cho vay, thời gian cho vay, đồng tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay, hình thức bảo đảm tiền vay, tài sản bảo đảm, nguồn trả nợ, phân kỳ trả nợ, các điều kiện giải ngân, các điều kiện cho vay khác.

Biên bản họp Hội đồng tín dụng ngày 19/10/2016 của Agribank chi nhánh ...............đã có sự tham gia của 5 thành viên, biên bản được thông qua với 100% các thành viên trong Hội đồng tín dụng nhất trí cho vay và đã ký tên.

2. Chất lượng tín dụng của Chi nhánh

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch giao | Thực hiện 31/10/2016 | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng dư nợ cho vay | 23.477 | 24.431 | 104% |
| * | Ngắn hạn | 12.091 | 12.943 | 107% |
| * | Trung, dài hạn | 11.386 | 11.488 | 101% |
| 2 | Dư nợ VAMC |  | 109 |  |
| 3 | Dư nợ XLRR |  | 288 |  |
| 4 | Tỷ lệ nợ xấu nội ngoại bảng |  | 0,23% |  |
| 5 | Thu hồi nợ VAMC | 30 | 23,4 |  |
| 6 | Thu hồi nợ XLRR | 44,6 | 66,7 |  |

VII. 	ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo công ty có kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành nhà máy Nước giai đoạn I. Trong quá trình thực hiện giai đoạn I, công ty đã thi công sẵn một số hạng mục để đáp ứng nhu cầu lắp đặt của nhà máy giai đoạn II nên giảm đáng kể chi phí thi công.

- Nhu cầu thị trường nước sạch tại khu kinh tế ...............tăng dần khi Nhà máy Lọc hóa dầu đi vào hoạt động.

- Địa điểm thực hiện dự án thuận lợi: gần vị trí cung cấp nguyên liệu (bên cạnh hồ Đồng Chùa), đảm bảo cho việc thi công, xây dựng, lắp đặt và vận hành.

- Việc xây dựng hạ tầng và các hạng mục khác của nhà máy do công ty trực tiếp thi công, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

2. Khó khăn, rủi ro:

2.1. Khó khăn:

- Là lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi đầu tư lớn về vốn và cần thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ.

- Nước là mặt hàng thiết yếu, do vậy giá bán nước và lộ trình tăng giá nước sẽ chịu sự kiểm soát của Nhà nước.

- Khó khăn trong công tác đền bù để lắp đặt mạng lưới đường ống nước, trượt giá chi phí nguyên vật liệu thi công, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.

2.2. Các rủi ro có thể xảy ra và biện pháp giảm thiểu rủi ro:

- Các rủi ro bất khả kháng ảnh hưởng việc thi công dự án nhất là trong mùa mưa bão. Tiến độ thi công cần được lập chi tiết và khoa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi công đảm bảo đúng tiến độ.

- Rủi ro về an toàn lao động khi thực hiện dự án. Công ty cần lập rào chắn cách ly khu vực thi công với xung quanh, cần có biển báo rõ ràng... cần lắp đặt điện chiếu sáng cho khu vực cần làm việc về ban đêm. Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, tránh xảy ra các tai nạn về điện, cháy nổ hay do lắp đặt máy móc, thi công trên cao gây ra.

- Rủi ro cháy nổ. Để đảm bảo an toàn trong vận hành các trạm bơm, trong thiết kế kỹ thuật xây dựng trạm bơm phải quan tâm đến các công trình phụ trợ để phòng chống cháy nổ.

- Các rủi ro về chính sách vĩ mô của các cấp ban ngành đối với hoạt động của khu kinh tế .........

3. Thẩm quyền phê duyệt:

| Loại khách hàng | DAĐT đề nghị phê duyệt | Tổng mức cấp tín dụng tối đa | Thẩm quyền Giám đốc Chi nhánh ............... | Thẩm quyền TGĐ (Qua HĐTD) | Văn bản quy định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHDN xếp hạng A trở lên |  |  | ≤ 150 tỷ đồng | ≤ 1.000 tỷ đồng | Quyết định 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/1/2014; Quyết định số 827/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 02/11/2015 và Thông báo số 371/NHNo-KHDN ngày 20/01/2016 |
| Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ............... (xếp hạng A) | HMTD: 295 tỷ đồng | 451 tỷ đồng |  |  |  |

Theo Điểm 5 Điều 1 Quyết định 1122/QĐ-NHNo-PC ngày 01/8/2016 về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng Quyết định cấp tín dụng bằng 100% thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Tổng Giám đốc, là Chủ tịch HĐTD TSC, ký trình HĐTV các khoản cấp tín dụng vượt thẩm quyền Tổng Giám đốc đối với khách hàng trên địa bàn các tỉnh từ ....

4. Nhận xét các điều kiện vay vốn

- Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ............... có năng lực pháp luật dân sự. Người đại diện theo pháp luật có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Công ty có đủ tư cách pháp nhân tham gia quan hệ tín dụng với Ngân hàng.

- Mục đích vay vốn phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Dự án đầu tư đảm bảo tính pháp lý, khả thi, có hiệu quả tại thời điểm thẩm định khi Công ty thực hiện đúng theo các tài liệu đã cung cấp.

- Về khả năng tài chính:

+ Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và quý 2/2016 của Công ty cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

+ Tất cả các khoản nợ của khách hàng đến thời điểm hiện tại đều ở nhóm 1; Khách hàng không có nợ xấu trong 5 năm gần đây, không có nợ chú ý trong vòng 12 tháng gần nhất; Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Agribank; Xếp hạng A theo quy định nội bộ của Agribank.

- Về bảo đảm tiền vay: Cho vay có bảm đảm bằng tài sản 100%.

Phần C. ĐỀ XUẤT

Từ những nhận xét và đánh giá trên, Chuyên viên và Lãnh đạo Ban Khách hàng Lớn đồng ý và đề xuất:

1. Phê duyệt cấp tín dụng vượt thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Giám đốc Agribank chi nhánh Tỉnh ...............(Chi nhánh) đối với Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ............... đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 – Công suất 60.000m3/ngày đêm như sau:

| TT | Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
|  | Tên khách hàng: | Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD ............... |
|  | Mã khách hàng: | 3500-023870294 |
|  | Địa chỉ: | .... |
| 1.1. | Dự án | Đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 – Công suất 60.000 m3/ngày đêm |
| 1.2. | Giá trị cấp tín dụng | Mức dư nợ cho vay cao nhất là 295.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm tỷ đồng). |
| 1.3. | Phương thức cấp tín dụng: | Dự án đầu tư |
| 1.4. | Mục đích cấp tín dụng: | Cho vay thanh toán các chi phí thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 – Công suất 60.000 m3/ngày đêm |
| 1.5. | Đồng tiền cấp tín dụng: | VND |
| 1.6. | Thời hạn cấp tín dụng | Tối đa 15 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên |
| 1.7. | Thời gian ân hạn | Tối đa 02 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên |
| 1.8. | Thời gian rút vốn | Tối đa 02 năm kể từ ngày thông báo |
| 1.9. | Lãi suất cho vay, phí | Giám đốc Chi nhánh xem xét, quyết định phù hợp với quy định của Agribank trong từng thời kỳ. |
| 1.10. | Kỳ hạn trả gốc và lãi | Giám đốc Chi nhánh thỏa thuận với khách hàng phù hợp với dòng tiền Dự án, thời hạn cấp tín dụng. |
| 1.11. | Nguồn trả nợ | - Dùng tối thiểu 80% khấu hao và 70% lợi nhuận của dự án để trả nợ vốn vay. - Trong trường hợp nguồn thu từ dự án không đủ để trả nợ, Công ty cam kết dùng các nguồn thu hợp pháp khác để trả nợ. |
| 1.12. | Phương thức giải ngân: | - Chỉ thực hiện giải ngân trên cơ sở đầy đủ các hồ sơ chứng từ giải ngân hợp pháp, hợp lệ, đúng mục đích vay vốn - Trường hợp khách hàng vi phạm quy định về cho vay, Chi nhánh phải dừng cấp tín dụng và yêu cầu khách hàng trả nợ trước thời hạn. |
| 1.13. | Biện pháp đảm bảo tín dụng | - Cấp tín dụng: 100% khoản cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản. - Tài sản bảo đảm: Toàn bộ giá trị tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn II – Công suất 60.000 m3/Ngày đêm. Toàn bộ tài sản đang thế chấp bảo đảm chung cho mọi nghĩa vụ nợ của Công ty tại Agribank Chi nhánh ................ - Việc xác định tài sản bảo đảm, định giá, quản lý và lập hồ sơ thủ tục liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay: Giao Giám đốc Agribank chi nhánh Tỉnh ...............thực hiện theo quy định hiện hành. |
| 1.14. | Bảo hiểm | - Công ty phải mua bảo hiểm đối với những tài sản mà Pháp luật quy định và các tài sản có rủi ro. Hợp đồng bảo hiểm ghi rõ Agribank Chi nhánh Tỉnh ...............là người thụ hưởng đầu tiên. - Công ty mua bảo hiểm trong quá trình thi công xây lắp theo quy định của pháp luật. |
| 1.15. | Vốn tự có | - Công ty cam kết chậm nhất 28/2/2017 góp bổ sung đủ 96.999 triệu đồng vốn điều lệ và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh bổ sung vốn điều lệ. Toàn bộ số vốn góp bổ sung yêu cầu chuyển vào tài khoản tiền gửi của Công ty tại Agribank ...............để kiểm soát vốn góp và giải ngân theo tiến độ đầu tư dự án, đảm bảo tỷ lệ vốn tự có tham gia dự án tối thiểu tại mọi thời điểm là 30%. - Chi nhánh giám sát tiến độ bổ sung vốn góp của Công ty. Trường hợp Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện, Chi nhánh dừng giải ngân cho tới khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ góp và sử dụng vốn tự có theo cam kết. |
| 1.16. | Sử dụng dịch vụ | - Khách hàng chuyển toàn bộ doanh thu từ dự án về tài khoản tiền gửi mở tại Agribank ...............; Sử dụng các dịch vụ ngân hàng liên quan đến hoạt động của dự án trong suốt quá trình vay vốn tại Agribank. |
| 1.17. | Điều kiện trước khi giải ngân | - Bổ sung Báo cáo kiểm toán giá trị hoàn thành (kiểm toán vốn tự có đã tham gia) Nhà máy nước sạch ............... giai đoạn 2 đến 30/6/2016. Trường hợp báo cáo kiểm toán vốn tự có thấp hơn giá trị 23.991 triệu đồng, Công ty phải có cam kết bổ sung trước khi giải ngân. - Bổ sung nghị quyết HĐTV Công ty V/v cam kết góp vốn bổ sung 96.999 triệu đồng. - Bổ sung giấy phép xây dựng dự án. - Khách hàng thanh toán hết nợ gốc, lãi của Dự án Nhà máy sản xuất Chíp cộng hưởng thạch anh cao cấp. |
| 1.18. | Kiểm toán quyết toán | - Khách hàng thực hiện kiểm toán quyết toán giá trị tài sản ngay sau khi hoàn thành đầu tư nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày hoàn thành xây dựng. |
| 1.19. | Điều kiện chi tiết khác | - Thực hiện đầu tư dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, quản lý và các quy định khác có liên quan của pháp luật. - Định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần, Công ty có báo cáo gửi Chi nhánh về tiến độ triển khai dự án và hoạt động chung của Công ty. - Các điều kiện chi tiết khác không trái với các điều kiện trên đây: Giao Chi nhánh xem xét, quyết định đảm bảo an toàn vốn vay và hài hòa lợi ích giữa các bên và theo các quy định của pháp luật. |

2. Giám đốc Agribank chi nhánh Tỉnh ...............xem xét cấp tín dụng theo đúng nội dung và điều kiện tại Thông báo phê duyệt, tuân thủ các quy định về cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Agribank, thực hiện báo cáo giám sát theo quy định tại Điều 26, Quyết định 766/QĐ-NHNo-KHDN ngày 1/8/2014 của Tổng Giám đốc Agribank ban hành quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp trong hệ thống Agribank, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc về quyết định của mình.

3. Ban Khách hàng lớn thực hiện quản lý, lưu giữ hồ sơ, giám sát khoản vay theo quy định.

Kính trình Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt và ký Thông báo phê duyệt theo các nội dung đề xuất nêu trên./.

| CÁN BỘ TÁI THẨM ĐỊNH | LÃNH ĐẠO BAN KHÁCH HÀNG LỚN |  |
| --- | --- | --- |

PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC